|  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Код |
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОКПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «Домоуправление 36» | по ОКПО |  |
| Стройка: |
| Объект: |
| Отчет по текущему ремонту за сентябрь 2019г. |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 9 | 30.09.2019г. |  | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 352.521 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.664 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 75.227 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-3 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2019 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Гагарина,1 |
| 1. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка скамейки с прим. арматуры | 100 шт. изделий |  | 0.04 | 10 249.24 | 409.97 |
| 1. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 3.006 | 100.180 | 301.14 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0692 | 233.960 | 16.19 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0692 | 314.35 | 21.75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 16.19 |
| 1. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0988 | 881.33 | 87.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 19.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 657.49 |
| 2. | С6-71 | Скамейка со спинкой | шт |  | 4 | 3 981.00 | 15 924.00 |
| 3. | С6-30 | Арматура 12 | кг |  | 4 | 51.28 | 205.12 |
| 4. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.03 | 8 709.93 | 261.30 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 107.530 | 261.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 195.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470.99 |
| 5. | С6-59 | Кран ф 15 мм | шт |  | 3 | 143.90 | 431.70 |
| 6. | С6-74 | Фум.лента | м |  | 1.5 | 5.43 | 8.15 |
| 7. | Э03-09-001-97 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Установка групповых металлических почтовых ящиков - 1,2под (б/у) | шт. |  | 4 | 85.57 | 342.29 |
| 7. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.65 | 2.6 | 117.320 | 305.03 |
| 7. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.06 | 0.24 | 8.35 | 2.00 |
| 7. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 881.33 | 35.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 8.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 228.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 588.19 |
| 8. | Э03-05-001-94 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 - 1,2под. (мат.б/у) | м2 остекления |  | 1.5 | 139.94 | 209.91 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.15 | 1.725 | 119.770 | 206.60 |
| 8. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.00375 | 881.33 | 3.30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 154.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.81 |
| 9. | С9-2 | Штапик,2,5м | шт |  | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 10. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 11. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив инаполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 6.037 | 136.56 | 824.43 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 7.66699 | 107.530 | 824.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 618.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 43.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 486.04 |
| 12. | С9-95 | Ремонт лестничных клеток (Акт) | шт |  | 1 | 122 197.00 | 122 197.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 141 108.74 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 141 108.74 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 4, 7, 8, 10, 11) |  |  |  |  | 1 616.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 4, 7, 8, 10, 11) |  |  |  |  | 107.24 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 142 832.65 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 142 832.65 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 616.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 107.24 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 139.37 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 16.19 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 155.56 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 19.66799 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0692 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 19.73719 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 138 819.97 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 149.39 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 133.20 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 55.35 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.22 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 26.64 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Рузаева Г.Ф. |  |  |  |  | 142 917.86 |
|  | Раздел 2. Гагарина,3 |
| 13. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.03 | 8 709.93 | 261.30 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 107.530 | 261.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 195.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 470.99 |
| 14. | С6-59 | Кран ф 15 мм | шт |  | 3 | 143.90 | 431.70 |
| 15. | С6-28 | Льноволокно | кг |  | 0.021 | 1 065.00 | 22.37 |
| 16. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0534 | 3 981.07 | 212.59 |
| 16. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 1.850844 | 107.530 | 199.02 |
| 16. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.17622 | 2.92 | 0.51 |
| 16. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.146316 | 58.33 | 8.53 |
| 16. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.022962 | 196.80 | 4.52 |
| 16. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.011748 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 149.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.71 |
| 17. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0534 | 18 459.32 | 985.73 |
| 17. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 121.8 | 6.50412 | 122.390 | 796.04 |
| 17. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.72 | 0.252048 | 233.960 | 58.97 |
| 17. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00267 | 559.49 | 1.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.62 |
| 17. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.001602 | 640.17 | 1.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.37 |
| 17. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4.64 | 0.247776 | 713.61 | 176.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 57.97 |
| 17. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.011748 | 881.33 | 10.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 641.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675.80 |
| 18. | С6-105 | Труба п/п 32 | м |  | 5 | 65.00 | 325.00 |
| 19. | С6-106 | Угольник п/п 32х90 | шт |  | 1 | 15.10 | 15.10 |
| 20. | С6-107 | Муфта п/п комб. 32х1 вн.р. | шт |  | 1 | 98.80 | 98.80 |
| 21. | С6-108 | Муфта п/п 32 | шт |  | 1 | 10.30 | 10.30 |
| 22. | С6-109 | Тройник перех. п/п 32х20х32 | шт |  | 1 | 15.20 | 15.20 |
| 23. | С6-74 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.43 | 10.86 |
| 24. | Е65-1-1; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм - кв.16 | 100 м трубопровода |  | 0.0539 | 5 732.77 | 309.00 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 24. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 51.99 | 2.802261 | 104.380 | 292.50 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.008085 | 233.960 | 1.89 |
| 24. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.008085 | 314.35 | 2.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 1.89 |
| 24. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.266805 | 2.92 | 0.78 |
| 24. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.147686 | 58.33 | 8.61 |
| 24. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.023177 | 196.80 | 4.56 |
| 24. 7. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.011858 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 220.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.62 |
| 25. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.16 | 100 м трубопровода |  | 0.0539 | 36 525.04 | 1 968.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 25. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 12.098394 | 122.390 | 1 480.72 |
| 25. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.66297 | 233.960 | 155.11 |
| 25. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0040425 | 559.49 | 2.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.95 |
| 25. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0024255 | 640.17 | 1.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.57 |
| 25. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.656502 | 713.61 | 468.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 153.60 |
| 25. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.017787 | 881.33 | 15.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 3.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 226.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 95.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 291.44 |
| 26. | С6-111 | Труба п/п 25 | м |  | 5 | 65.00 | 325.00 |
| 27. | С6-112 | Разборн.соед. 25х3/4 н.р. | шт |  | 2 | 137.70 | 275.40 |
| 28. | С6-113 | Угольник п/п 25х90 | шт |  | 1 | 7.60 | 7.60 |
| 29. | С6-114 | Кран ф 20 мм | шт |  | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 30. | С6-115 | Угольник п/п 25х45 | шт |  | 2 | 9.60 | 19.20 |
| 31. | С6-116 | Муфта п/п 25 | шт |  | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 32. | С6-27 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 138.90 | 138.90 |
| 33. | С6-117 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 174.20 | 174.20 |
| 34. | С6-118 | Тройник п/п комб. 25х1/2 н.р. | шт |  | 2 | 44.80 | 89.60 |
| 35. | С6-74 | Фум.лента | м |  | 3 | 5.43 | 16.29 |
| 36. | С6-28 | Льноволокно | кг |  | 0.021 | 1 065.00 | 22.37 |
|  | Изготовление песочницы |
| 37. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление песочницы | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.027 | 2 700.53 | 72.91 |
| 37. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.6075 | 105.430 | 64.05 |
| 37. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.00621 | 8.35 | 0.05 |
| 37. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.00891 | 27.75 | 0.25 |
| 37. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.00972 | 881.33 | 8.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 48.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.87 |
| 38. | С9-47 | Столярн.изделие сух.строг. в четверть | шт |  | 4 | 147.00 | 588.00 |
| 39. | С9-48 | Саморез черн. 3,5х41 | шт |  | 16 | 0.52 | 8.32 |
| 40. | С9-49 | Гвозди 4х120 | кг |  | 0.34 | 39.00 | 13.26 |
| 41. | Э03-09-001-120 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Простая окраска масляными составами по дереву песочницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0274 | 2 675.48 | 73.31 |
| 41. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 23.98 | 0.657052 | 109.970 | 72.26 |
| 41. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.000274 | 233.960 | 0.06 |
| 41. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.000274 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 41. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.001096 | 881.33 | 0.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 54.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.38 |
| 42. | С9-50 | Эмаль желтая | кг |  | 0.4 |  |  |
| 43. | С9-51 | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая | кг |  | 0.4 |  |  |
| 44. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка песочницы | 100 шт. изделий |  | 0.01 | 10 249.24 | 102.49 |
| 44. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 0.7515 | 100.180 | 75.29 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0173 | 233.960 | 4.05 |
| 44. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0173 | 314.35 | 5.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.05 |
| 44. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0247 | 881.33 | 21.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 4.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.38 |
| 45. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 4п подв. | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 45. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 46. | С9-52 | Кран ф 20 мм | шт |  | 1 | 155.00 | 155.00 |
| 47. | С9-53 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 48. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 48. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 49. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 13.513 | 136.56 | 1 845.38 |
| 49. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 17.16151 | 107.530 | 1 845.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 384.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 96.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 326.30 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 9 128.81 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 819.81 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 13, 16, 17, 25, 37, 41, 44, 45, 48, 49) |  |  |  |  | 4 005.17 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13, 16, 17, 25, 37, 41, 44, 45, 48, 49) |  |  |  |  | 291.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 116.46 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 309.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 24) |  |  |  |  | 220.79 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24) |  |  |  |  | 8.83 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 538.62 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 13 655.08 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 225.96 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 300.31 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 5 414.53 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 220.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 634.61 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 47.913181 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.940677 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 48.853858 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 995.66 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 718.63 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 498.55 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 144.70 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 9.01 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 99.71 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Кечуткина Т.А. |  |  |  |  | 13 908.50 |
|  | Раздел 3. Гагарина,5 |
| 50. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.04 | 8 709.93 | 348.40 |
| 50. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 3.24 | 107.530 | 348.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 261.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.99 |
| 51. | С6-59 | Кран ф 15 мм | шт |  | 3 | 143.90 | 431.70 |
| 52. | С6-73 | Кран ф 15 мм бабочка | шт |  | 1 | 165.00 | 165.00 |
| 53. | С6-28 | Льноволокно | кг |  | 0.028 | 1 065.00 | 29.82 |
| 54. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - эл.уз. | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 54. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 55. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 56. | Э01-01-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Засыпка песка в песочницу вручную | м3 |  | 2 | 68.19 | 136.38 |
| 56. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.78 | 1.56 | 87.420 | 136.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 245.82 |
| 57. | С9-46 | Песок | м3 |  | 2 | 900.00 | 1 800.00 |
| 58. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 58. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 59. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 6.037 | 136.56 | 824.43 |
| 59. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 7.66699 | 107.530 | 824.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 618.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 43.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 486.04 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 4 027.03 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 027.03 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 50, 54, 56, 58, 59) |  |  |  |  | 1 177.88 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 50, 54, 56, 58, 59) |  |  |  |  | 82.45 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 287.36 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 5 287.36 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 177.88 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 82.45 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 570.51 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 570.51 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 14.89699 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 14.89699 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 456.52 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 40.33 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.47 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Воробьева И.Б. |  |  |  |  | 5 330.16 |
|  | Раздел 4. Мичурина,8 |
| 60. | Э03-07-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт поверхности цементных полов - 1,2под. | м2 пола |  | 11 | 125.76 | 1 383.34 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 60. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.05 | 11.55 | 119.770 | 1 383.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 037.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 72.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 493.47 |
| 61. | Е06-01-080-10; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 бетона |  | 0.0022 | 44 143.05 | 97.11 |
| 61. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 301.71 | 0.663762 | 97.040 | 64.41 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40.86 | 0.089892 | 174.200 | 15.66 |
| 61. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17.31 | 0.038082 | 547.52 | 20.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 6.63 |
| 61. 4. | Х11-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 23.55 | 0.05181 | 210.16 | 10.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 9.03 |
| 61. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 21 | 0.0462 | 20.87 | 0.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.56 |
| 62. | С9-55 | Щебень | кг |  | 100 | 3.40 | 340.00 |
| 63. | С9-56 | Цемент М 500 | кг |  | 135 | 6.70 | 904.50 |
| 64. | С9-57 | Песок б/у | кг |  | 170 |  |  |
| 65. | Э03-02-001-111 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 10 м2 |  | 0.2 | 114.62 | 22.92 |
| 65. 1. | з1-0016 | Рабочий среднего разряда 1,6 | чел.-ч | 1.23 | 0.246 | 93.190 | 22.92 |
| 65. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.094 | 0.0188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 17.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.31 |
| 66. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.0175 | 2 700.53 | 47.26 |
| 66. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.39375 | 105.430 | 41.51 |
| 66. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.004025 | 8.35 | 0.03 |
| 66. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.005775 | 27.75 | 0.16 |
| 66. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0063 | 881.33 | 5.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.64 |
| 67. | С9-58 | Брус 50х50/2м | м |  | 16 | 110.00 | 1 760.00 |
| 68. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.02 | 8 717.07 | 174.34 |
| 68. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 1.506 | 109.970 | 165.61 |
| 68. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.015 | 5.97 | 0.09 |
| 68. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.0098 | 881.33 | 8.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 124.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.50 |
| 69. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 2 | 212.16 | 424.32 |
| 70. | С9-62 | Саморезы 45 | шт |  | 95 | 0.80 | 76.00 |
| 71. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса - 2п | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.005 | 2 700.53 | 13.50 |
| 71. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.1125 | 105.430 | 11.86 |
| 71. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.00115 | 8.35 | 0.01 |
| 71. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.00165 | 27.75 | 0.05 |
| 71. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0018 | 881.33 | 1.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.75 |
| 72. | С9-58 | Брус 50х50/2м | м |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 73. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркасных стен откоса плитами древесностружечными OSB - 2п | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.003 | 8 717.07 | 26.15 |
| 73. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 0.2259 | 109.970 | 24.84 |
| 73. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.00225 | 5.97 | 0.01 |
| 73. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.00147 | 881.33 | 1.30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.12 |
| 74. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 0.3 | 212.16 | 63.65 |
| 75. | С9-68 | Саморез черн. 3,5х41 | шт |  | 20 | 0.52 | 10.40 |
| 76. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 76. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 77. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.991 | 136.56 | 408.46 |
| 77. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.79857 | 107.530 | 408.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 306.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 736.25 |
|  | Изготовление двери в эл.узел - 2под. |
| 78. | Э03-05-002-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.018 | 12 951.88 | 233.13 |
| 78. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 1.87038 | 101.230 | 189.34 |
| 78. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.13932 | 233.960 | 32.60 |
| 78. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.13932 | 314.35 | 43.80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 32.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 166.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.57 |
| 79. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.025 | 2 700.53 | 67.51 |
| 79. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.5625 | 105.430 | 59.30 |
| 79. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.00575 | 8.35 | 0.05 |
| 79. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.00825 | 27.75 | 0.23 |
| 79. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.009 | 881.33 | 7.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 44.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.76 |
| 80. | С9-58-1 | Брус 50х50/3м | м |  | 9 | 165.00 | 1 485.00 |
| 81. | С9-58 | Брус 50х50/2м | м |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 82. | С9-61 | Саморезы по дереву 3,8х70 | шт |  | 55 | 1.50 | 82.50 |
| 83. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркаса плитами OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.018 | 8 717.07 | 156.91 |
| 83. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 1.3554 | 109.970 | 149.05 |
| 83. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.0135 | 5.97 | 0.08 |
| 83. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.00882 | 881.33 | 7.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 111.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276.76 |
| 84. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 1.8 | 212.16 | 381.89 |
| 85. | С9-63 | Петли | шт |  | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 86. | С9-65 | Ручка-скоба | шт |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 87. | С9-66 | Проушина (б/у) | шт |  | 2 |  |  |
| 88. | Э03-05-002-22 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.018 | 22 971.71 | 413.49 |
| 88. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 104.28 | 1.87704 | 141.290 | 265.21 |
| 88. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.35 | 0.2043 | 233.960 | 47.80 |
| 88. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9.69 | 0.17442 | 559.49 | 97.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 40.81 |
| 88. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.66 | 0.02988 | 640.17 | 19.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 6.99 |
| 88. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.99 | 0.03582 | 881.33 | 31.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 7.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 234.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667.69 |
| 89. | С9-64 | Анкерн. болт | шт |  | 5 | 11.00 | 55.00 |
|  | Изготовление двери в эл.узел - 1под. |
| 90. | Э03-05-002-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.015 | 12 951.88 | 194.28 |
| 90. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 1.55865 | 101.230 | 157.78 |
| 90. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.1161 | 233.960 | 27.16 |
| 90. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.1161 | 314.35 | 36.50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 27.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 138.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 342.97 |
| 91. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.0225 | 2 700.53 | 60.76 |
| 91. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.50625 | 105.430 | 53.37 |
| 91. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.005175 | 8.35 | 0.04 |
| 91. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.007425 | 27.75 | 0.21 |
| 91. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0081 | 881.33 | 7.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 40.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102.39 |
| 92. | С9-59 | Брус 50х50/2м | шт |  | 9 | 165.00 | 1 485.00 |
| 93. | С9-67 | Саморезы по дереву 3,8х70 | шт |  | 30 | 1.30 | 39.00 |
| 94. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркаса плитами OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.015 | 8 717.07 | 130.76 |
| 94. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 1.1295 | 109.970 | 124.21 |
| 94. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.01125 | 5.97 | 0.07 |
| 94. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.00735 | 881.33 | 6.48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 93.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.64 |
| 95. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 1.5 | 212.16 | 318.24 |
| 96. | С9-62 | Саморезы 45 | шт |  | 45 | 0.80 | 36.00 |
| 97. | С9-63-1 | Петли 110х40 | шт |  | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 98. | Э03-05-002-22 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.015 | 22 971.71 | 344.58 |
| 98. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 104.28 | 1.5642 | 141.290 | 221.01 |
| 98. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.35 | 0.17025 | 233.960 | 39.83 |
| 98. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9.69 | 0.14535 | 559.49 | 81.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 34.01 |
| 98. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.66 | 0.0249 | 640.17 | 15.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 5.83 |
| 98. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.99 | 0.02985 | 881.33 | 26.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 5.99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 195.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556.42 |
| 99. | С9-64 | Анкерн. болт | шт |  | 3 | 11.00 | 33.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  | 11 914.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 914.87 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 60, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 76-79, 83, 88, 90, 91, 94, 98) |  |  |  |  | 2 809.61 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 60, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 76-79, 83, 88, 90, 91, 94, 98) |  |  |  |  | 198.01 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 922.49 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  | 14 922.49 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 809.61 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 198.01 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 3 583.09 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 163.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 746.14 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 31.160402 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.719862 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 31.880264 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 7 900.46 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 431.31 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 268.26 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 96.20 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 5.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 53.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№75»__________________________________Мартынова Г.П. |  |  |  |  | 15 078.28 |
|  | Раздел 5. Мичурина,22 |
| 100. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 100. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 101. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.946 | 136.56 | 402.31 |
| 101. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.74142 | 107.530 | 402.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 301.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 725.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  | 643.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 643.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 482.39 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 33.77 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 159.34 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  | 1 159.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 482.39 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 33.77 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 643.18 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 643.18 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.98142 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.98142 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.52 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.01 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудайкина Е.И. |  |  |  |  | 1 176.87 |
|  | Раздел 6. Мичурина,24 |
| 102. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 102. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 103. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 3.048 | 136.56 | 416.24 |
| 103. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.87096 | 107.530 | 416.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 312.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 750.27 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  | 657.11 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 657.11 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 492.83 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 34.50 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 184.44 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  | 1 184.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 492.83 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 34.50 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 657.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 657.11 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 6.11096 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 6.11096 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.87 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.04 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудаева М.Г. |  |  |  |  | 1 202.35 |
|  | Раздел 7. Мичурина,30 |
| 104. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.2 | 100 м трубопровода |  | 0.0223 | 5 849.39 | 130.44 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 104. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.159377 | 107.530 | 124.67 |
| 104. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.110385 | 2.92 | 0.32 |
| 104. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.061102 | 58.33 | 3.56 |
| 104. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009589 | 196.80 | 1.89 |
| 104. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004906 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 93.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.66 |
| 105. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - кв.2 | 100 м трубопровода |  | 0.0223 | 49 566.15 | 1 105.33 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 105. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 285.36 | 6.363528 | 122.390 | 778.83 |
| 105. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.13 | 0.448899 | 233.960 | 105.02 |
| 105. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0016725 | 559.49 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.39 |
| 105. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0010035 | 640.17 | 0.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.23 |
| 105. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.01 | 0.446223 | 713.61 | 318.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 104.40 |
| 105. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.007359 | 881.33 | 6.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 662.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 821.26 |
| 106. | С6-99 | Труба п/п 20 | м |  | 2 | 35.25 | 70.50 |
| 107. | С6-101 | Угольник п/п 20х90 | шт |  | 2 | 4.30 | 8.60 |
| 108. | С6-119 | Угольник п/п 20х90 | шт |  | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 109. | С6-120 | Разборн.соед. 20х1/2 вн.р. | шт |  | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 110. | С6-121 | Тройник п/п комб. 20х1/2 н.р. | шт |  | 2 | 42.30 | 84.60 |
| 111. | С6-74 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.43 | 5.43 |
| 112. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 112. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 113. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.933 | 136.56 | 400.54 |
| 113. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.72491 | 107.530 | 400.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 300.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.97 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  | 2 104.91 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 104.91 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 104, 105, 112, 113) |  |  |  |  | 1 237.45 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 104, 105, 112, 113) |  |  |  |  | 93.44 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 435.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  | 3 435.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 237.45 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 93.44 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 544.91 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 105.02 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 649.93 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 13.487815 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.448899 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 13.936714 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 233.18 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 326.81 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 221.79 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 42.37 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 44.36 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Люгзаев М.К. |  |  |  |  | 3 525.33 |
|  | Раздел 8. Мичурина,34 |
| 114. | Э03-07-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт поверхности цементных полов - 1,2под. | м2 пола |  | 3.3 | 125.76 | 415.00 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 114. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.05 | 3.465 | 119.770 | 415.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 311.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 748.04 |
| 115. | Е06-01-080-10; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 бетона |  | 0.00066 | 44 143.05 | 29.13 |
| 115. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 301.71 | 0.1991286 | 97.040 | 19.32 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40.86 | 0.0269676 | 174.200 | 4.70 |
| 115. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17.31 | 0.0114246 | 547.52 | 6.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 1.99 |
| 115. 4. | Х11-0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 23.55 | 0.015543 | 210.16 | 3.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 2.71 |
| 115. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 21 | 0.01386 | 20.87 | 0.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.87 |
| 116. | С9-55 | Щебень | кг |  | 50 | 3.40 | 170.00 |
| 117. | С9-56 | Цемент М 500 | кг |  | 30 | 6.70 | 201.00 |
| 118. | С9-57 | Песок б/у | кг |  | 40 |  |  |
| 119. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 119. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 120. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 3.048 | 136.56 | 416.24 |
| 120. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.87096 | 107.530 | 416.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 312.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 750.27 |
| 121. | Э03-02-001-111 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 10 м2 |  | 0.2 | 114.62 | 22.92 |
| 121. 1. | з1-0016 | Рабочий среднего разряда 1,6 | чел.-ч | 1.23 | 0.246 | 93.190 | 22.92 |
| 121. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.094 | 0.0188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 17.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.31 |
| 122. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.025 | 2 700.53 | 67.51 |
| 122. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.5625 | 105.430 | 59.30 |
| 122. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.00575 | 8.35 | 0.05 |
| 122. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.00825 | 27.75 | 0.23 |
| 122. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.009 | 881.33 | 7.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 44.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.76 |
| 123. | С9-58-1 | Брус 50х50/3м | м |  | 10 | 165.00 | 1 650.00 |
| 124. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.02 | 8 717.07 | 174.34 |
| 124. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 1.506 | 109.970 | 165.61 |
| 124. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.015 | 5.97 | 0.09 |
| 124. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.0098 | 881.33 | 8.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 124.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.50 |
| 125. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 2 | 212.16 | 424.32 |
| 126. | С9-62 | Саморезы 45 | шт |  | 85 | 0.80 | 68.00 |
|  | Изготовление двери в эл.узел |
| 127. | Э03-05-002-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.014 | 12 951.88 | 181.33 |
| 127. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 1.45474 | 101.230 | 147.26 |
| 127. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.10836 | 233.960 | 25.35 |
| 127. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.10836 | 314.35 | 34.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 25.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 129.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.11 |
| 128. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.0175 | 2 700.53 | 47.26 |
| 128. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.39375 | 105.430 | 41.51 |
| 128. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.004025 | 8.35 | 0.03 |
| 128. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.005775 | 27.75 | 0.16 |
| 128. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0063 | 881.33 | 5.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.64 |
| 129. | С9-58-1 | Брус 50х50/3м | м |  | 7 | 165.00 | 1 155.00 |
| 130. | С9-61 | Саморезы по дереву 3,8х70 | шт |  | 25 | 1.50 | 37.50 |
| 131. | С9-67 | Саморезы по дереву 3,8х70 | шт |  | 20 | 1.30 | 26.00 |
| 132. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркаса плитами OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.014 | 8 717.07 | 122.04 |
| 132. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 1.0542 | 109.970 | 115.93 |
| 132. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.0105 | 5.97 | 0.06 |
| 132. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.00686 | 881.33 | 6.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.26 |
| 133. | С9-60 | Плита OSB | м2 |  | 1.4 | 212.16 | 297.02 |
| 134. | С9-63 | Петли | шт |  | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 135. | С9-65 | Ручка-скоба | шт |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 136. | С9-66-1 | Проушина | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 137. | Э03-05-002-22 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.014 | 22 971.71 | 321.60 |
| 137. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 104.28 | 1.45992 | 141.290 | 206.27 |
| 137. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.35 | 0.1589 | 233.960 | 37.18 |
| 137. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9.69 | 0.13566 | 559.49 | 75.90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 31.74 |
| 137. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.66 | 0.02324 | 640.17 | 14.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 5.44 |
| 137. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.99 | 0.02786 | 881.33 | 24.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 5.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 182.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 519.31 |
| 138. | С9-64 | Анкерн. болт | шт |  | 7 | 11.00 | 77.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  | 6 319.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 319.08 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 114, 115, 119-122, 124, 127, 128, 132, 137) |  |  |  |  | 1 438.10 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 114, 115, 119-122, 124, 127, 128, 132, 137) |  |  |  |  | 100.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 858.09 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  | 7 858.09 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 438.10 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 100.91 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 850.23 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 67.23 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 917.46 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 16.452199 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.2942276 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 16.746426 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 4 281.13 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 187.71 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 120.48 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 49.24 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.03 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 24.10 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чернавцева Н.А. |  |  |  |  | 7 934.46 |
|  | Раздел 9. Пионерская,37 |
| 139. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - подв. | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 139. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 140. | С6-91 | Лампа Б-60W Е 27 | шт |  | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 141. | Э03-05-002-48 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов замки - эл.уз. | 1 прибор |  | 1 | 78.50 | 78.50 |
| 141. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.73 | 0.73 | 107.530 | 78.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 58.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141.50 |
| 142. | С6-127 | Замок навесной | шт |  | 1 | 170.00 | 170.00 |
| 143. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия |  | 0.52 | 1 495.83 | 777.83 |
| 143. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 7.4776 | 97.040 | 725.63 |
| 143. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 3.2344 | 16.14 | 52.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 544.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 361.71 |
| 144. | Э03-04-001-141 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли |  | 0.1754 | 1 922.29 | 337.17 |
| 144. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 14.36 | 2.518744 | 117.320 | 295.50 |
| 144. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.03508 | 233.960 | 8.21 |
| 144. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.02631 | 559.49 | 14.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 6.16 |
| 144. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00877 | 640.17 | 5.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 2.05 |
| 144. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 4.6 | 0.80684 | 9.20 | 7.42 |
| 144. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.015786 | 881.33 | 13.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 3.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 227.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 581.90 |
| 145. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли |  | 0.3448 | 1 120.29 | 386.28 |
| 145. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 2.910112 | 117.320 | 341.41 |
| 145. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.037928 | 233.960 | 8.87 |
| 145. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.027584 | 559.49 | 15.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 6.45 |
| 145. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.010344 | 640.17 | 6.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 2.42 |
| 145. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 0.82752 | 9.20 | 7.61 |
| 145. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01724 | 881.33 | 15.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 3.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 262.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.46 |
| 146. | С6-128 | Стеклоизол ТКП | рулон |  | 6 | 624.00 | 3 744.00 |
| 147. | С6-129 | Стеклоизол ТПП | рулон |  | 2 | 543.00 | 1 086.00 |
| 148. | С6-130 | Газ сжиженный | л |  | 37.61 | 16.90 | 635.61 |
| 149. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 - подв. | 1 задвижка |  | 1 | 607.07 | 607.07 |
| 149. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 97.040 | 271.71 |
| 149. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 119.770 | 335.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 455.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 094.24 |
| 150. | С6-125 | Кран шар. ст. фланц. ф 100 мм | шт |  | 1 | 3 526.20 | 3 526.20 |
| 151. | С6-93 | Болт М 16х70 | кг |  | 1.68 | 116.80 | 196.22 |
| 152. | С6-126 | Гайка М 16 | кг |  | 0.384 | 160.00 | 61.44 |
| 153. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 153. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 154. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 13.132 | 136.56 | 1 793.35 |
| 154. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 16.67764 | 107.530 | 1 793.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 345.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 94.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 232.51 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 |  |  |  |  | 13 662.76 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 662.76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 139, 141, 143-145, 149, 153, 154) |  |  |  |  | 3 082.22 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 139, 141, 143-145, 149, 153, 154) |  |  |  |  | 219.41 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 964.39 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 36 |  |  |  |  | 16 964.39 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 082.22 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 219.41 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 4 092.55 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 17.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 109.63 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 38.249096 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.073008 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 38.322104 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 9 431.47 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 138.73 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 121.65 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 105.54 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 6.58 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 24.33 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чугунова Г.А. |  |  |  |  | 17 100.84 |
|  | Раздел 10. Пл.Школьная,6 |
| 155. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 155. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 156. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 157. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.8 | 136.56 | 382.38 |
| 157. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.556 | 107.530 | 382.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 286.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 689.24 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67 |  |  |  |  | 661.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 661.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 155, 157) |  |  |  |  | 467.44 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 155, 157) |  |  |  |  | 32.72 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 161.21 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 67 |  |  |  |  | 1 161.21 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 467.44 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 32.72 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 623.25 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 623.25 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.796 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.796 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 37.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.01 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Зуев А.Ю. |  |  |  |  | 1 178.20 |
|  | Раздел 11. Пл.Школьная,7 |
| 158. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 158. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 159. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 160. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 160. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 161. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 162. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.8 | 136.56 | 382.38 |
| 162. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.556 | 107.530 | 382.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 286.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 689.24 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68 |  |  |  |  | 686.27 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 686.27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 158, 160, 162) |  |  |  |  | 475.10 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 158, 160, 162) |  |  |  |  | 33.26 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 194.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 68 |  |  |  |  | 1 194.63 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 475.10 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 33.26 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 633.47 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 633.47 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.891 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.891 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 52.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.27 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.00 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Рыженков А.М. |  |  |  |  | 1 211.90 |
|  | Раздел 12. Пл.Школьная,8 |
| 163. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 163. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 164. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 165. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.851 | 136.56 | 389.34 |
| 165. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.62077 | 107.530 | 389.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 292.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 701.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69 |  |  |  |  | 668.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 668.01 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 163, 165) |  |  |  |  | 472.66 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 163, 165) |  |  |  |  | 33.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 173.76 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 69 |  |  |  |  | 1 173.76 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 472.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 33.09 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 630.21 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 630.21 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.86077 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.86077 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 37.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.18 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№66»__________________________________Зорина Л.П. |  |  |  |  | 1 190.93 |
|  | Раздел 13. Пл.Школьная,10 |
| 166. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.16 | 1 кран |  | 3 | 100.01 | 300.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 166. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 1.32 | 107.530 | 141.94 |
| 166. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 1.32 | 119.770 | 158.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 540.82 |
| 167. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.16 | 1 кран |  | 3 | 375.05 | 1 125.14 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 167. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 4.95 | 107.530 | 532.27 |
| 167. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 4.95 | 119.770 | 592.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 843.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 59.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 028.06 |
| 168. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 3 | 41.00 | 123.00 |
| 169. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 169. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 170. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 171. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.862 | 136.56 | 390.84 |
| 171. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.63474 | 107.530 | 390.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 293.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 704.49 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71 |  |  |  |  | 2 217.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 217.69 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 166, 167, 169, 171) |  |  |  |  | 1 542.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 166, 167, 169, 171) |  |  |  |  | 107.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 868.35 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 71 |  |  |  |  | 3 868.35 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 542.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 107.99 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 056.89 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 056.89 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 18.41474 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 18.41474 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 160.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 52.82 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.24 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Краснова Ю.Н. |  |  |  |  | 3 924.41 |
|  | Раздел 14. Пл.Школьная,11 |
| 172. | Э01-06-001-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание скамеек за два раза | шт. |  | 2 | 498.94 | 997.88 |
| 172. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.64 | 9.28 | 107.530 | 997.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 748.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 52.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 798.68 |
| 173. | С9-93 | Эмаль ПФ-115 красный | кг |  | 1.2 | 123.40 | 148.08 |
| 174. | С9-94 | Эмаль ПФ-115 Лакра Синтез черн. | кг |  | 0.6 | 124.70 | 74.82 |
| 175. | Э03-09-001-50 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей МАФ (урн,качелей,бельевой) | м2 |  | 24.6 | 81.07 | 1 994.37 |
| 175. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 0.8 | 19.68 | 101.230 | 1 992.21 |
| 175. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00246 | 881.33 | 2.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 494.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 104.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 593.18 |
| 176. | С9-93 | Эмаль ПФ-115 красный | кг |  | 2.3 | 123.40 | 283.82 |
| 177. | С9-94 | Эмаль ПФ-115 Лакра Синтез черн. | кг |  | 2.9 | 124.70 | 361.63 |
| 178. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.11 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 178. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 178. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 179. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.11 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 179. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 179. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 180. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 181. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 181. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 182. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 183. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.862 | 136.56 | 390.84 |
| 183. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.63474 | 107.530 | 390.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 293.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 704.49 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72 |  |  |  |  | 5 046.17 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 046.17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 172, 175, 178, 179, 181, 183) |  |  |  |  | 3 072.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 172, 175, 178, 179, 181, 183) |  |  |  |  | 215.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 333.97 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 72 |  |  |  |  | 8 333.97 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 072.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 215.15 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 4 096.86 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 096.86 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 39.01474 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 39.01474 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 947.15 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2.17 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 2.17 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 105.21 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 6.45 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 0.43 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Сульдяйкина Н.А. |  |  |  |  | 8 446.06 |
|  | Раздел 15. Пл.Школьная,12 |
| 184. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.5 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 184. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 184. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 185. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.5 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 185. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 185. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 186. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 187. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 187. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 188. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 189. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.791 | 136.56 | 381.15 |
| 189. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.54457 | 107.530 | 381.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 285.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 687.02 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73 |  |  |  |  | 1 175.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 175.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 184, 185, 187, 189) |  |  |  |  | 822.81 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 184, 185, 187, 189) |  |  |  |  | 57.60 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 056.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 73 |  |  |  |  | 2 056.29 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 822.81 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 57.60 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 097.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 097.08 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 9.96457 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.96457 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 78.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 28.17 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.73 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Шмойлов А.А. |  |  |  |  | 2 086.19 |
|  | Раздел 16. Пл.Школьная,13 |
| 190. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 190. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 191. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 192. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 2.837 | 136.56 | 387.43 |
| 192. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 3.60299 | 107.530 | 387.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 290.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 698.34 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74 |  |  |  |  | 666.10 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 666.10 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 190, 192) |  |  |  |  | 471.23 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 190, 192) |  |  |  |  | 32.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 170.32 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 74 |  |  |  |  | 1 170.32 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 471.23 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 32.99 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 628.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 628.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.84299 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.84299 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 37.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 16.13 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№70»__________________________________Замотаев В.И. |  |  |  |  | 1 187.44 |
|  | Раздел 17. Ленина,64 |
| 193. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 3,4п | электролампа |  | 3 | 10.22 | 30.65 |
| 193. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.285 | 107.530 | 30.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 22.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.25 |
| 194. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 195. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - кв.47 | 100 шт. |  | 0.01 | 13 064.90 | 130.65 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 195. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 121.5 | 1.215 | 107.530 | 130.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.50 |
| 196. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 197. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 198. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.89 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 198. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 198. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 198. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 199. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 200. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 201. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 202. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 115.70 | 0.46 |
| 203. | Э01-06-001-08 (приказ №6 от 08.06.2012) | Ремонт качелей маятниковых Н=2,0 м: металлических, с жесткой подвеской (Sм=2,2 м2; Sд=0,12 м2) | изделие |  | 1 | 486.61 | 486.61 |
| 203. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.45 | 4.45 | 107.530 | 478.51 |
| 203. 2. | х04-0251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0.09 | 0.09 | 79.73 | 7.18 |
| 203. 3. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 18.58 | 0.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 358.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 870.86 |
| 204. | С9-18 | Труба ст. ф 20 мм | м |  | 2 | 99.30 | 198.60 |
| 205. | С9-13 | Электроды | кг |  | 0.2 | 148.00 | 29.60 |
| 206. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.64 | 100 сгонов |  | 0.02 | 5 112.58 | 102.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 206. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.861 | 118.540 | 102.06 |
| 206. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0006 | 233.960 | 0.14 |
| 206. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 314.35 | 0.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 76.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.27 |
| 207. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 208. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 209. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 2 | 13.00 | 26.00 |
| 210. | С9-10 | Арматура 12 | кг |  | 0.23 | 51.28 | 11.79 |
| 211. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 115.70 | 0.46 |
| 212. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 212. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 213. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 214. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 21.284 | 136.56 | 2 906.61 |
| 214. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 27.03068 | 107.530 | 2 906.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 179.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 152.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 239.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77 |  |  |  |  | 4 647.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 647.29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 193, 195, 198, 203, 206, 212, 214) |  |  |  |  | 2 955.44 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 193, 195, 198, 203, 206, 212, 214) |  |  |  |  | 207.13 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 809.86 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 77 |  |  |  |  | 7 809.86 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 955.44 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 207.13 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 3 940.38 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.21 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 940.59 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 36.51218 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0009 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 36.51308 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 698.52 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 8.38 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 8.17 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 101.19 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 6.21 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 1.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№72»__________________________________Богучарова М.В. |  |  |  |  | 7 918.89 |
|  | Раздел 18. Кооперативная,7 |
| 215. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 215. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 216. | С9-20 | Лампочка | шт |  | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 217. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 217. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 218. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 219. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1п | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 219. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 220. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 221. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 222. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.2 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 222. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 222. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 222. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 223. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 224. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 225. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 226. | С9-10 | Арматура 12 | кг |  | 1 | 51.28 | 51.28 |
| 227. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 228. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.2 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 228. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 228. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 228. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 229. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 230. | С9-19 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 231. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 232. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 233. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.58 | 100 м трубопровода |  | 0.0324 | 5 849.39 | 189.52 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 233. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.684476 | 107.530 | 181.13 |
| 233. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.16038 | 2.92 | 0.47 |
| 233. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.088776 | 58.33 | 5.18 |
| 233. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.013932 | 196.80 | 2.74 |
| 233. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.007128 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 135.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 335.13 |
| 234. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.58 | 100 м трубопровода |  | 0.0324 | 36 525.04 | 1 183.41 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 234. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 7.272504 | 122.390 | 890.08 |
| 234. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.39852 | 233.960 | 93.24 |
| 234. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00243 | 559.49 | 1.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.57 |
| 234. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.001458 | 640.17 | 0.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.34 |
| 234. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.394632 | 713.61 | 281.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 92.33 |
| 234. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.010692 | 881.33 | 9.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 737.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 57.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 978.53 |
| 235. | С9-41 | Труба п/п 25 мм | м |  | 3 | 70.00 | 210.00 |
| 236. | С9-42 | Тройник п/п 25х20 | шт |  | 2 | 11.40 | 22.80 |
| 237. | С9-43 | Муфта комб. разьемн. 25х20 н.р. | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 238. | С9-40 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 239. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.58 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 239. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 239. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 240. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.58 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 240. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 240. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 241. | С9-4 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 242. | С9-40 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 243. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.18,21 | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 5 849.39 | 63.17 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 243. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.561492 | 107.530 | 60.38 |
| 243. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.05346 | 2.92 | 0.16 |
| 243. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.029592 | 58.33 | 1.73 |
| 243. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.004644 | 196.80 | 0.91 |
| 243. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.002376 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 111.71 |
| 244. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.18,21 | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 36 525.04 | 394.47 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 244. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 2.424168 | 122.390 | 296.69 |
| 244. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.13284 | 233.960 | 31.08 |
| 244. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00081 | 559.49 | 0.45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.19 |
| 244. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000486 | 640.17 | 0.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.11 |
| 244. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.131544 | 713.61 | 93.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 30.78 |
| 244. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.003564 | 881.33 | 3.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 245.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 659.51 |
| 245. | С9-44 | Труба п/п 25 мм | м |  | 1 | 61.70 | 61.70 |
| 246. | С9-43 | Муфта комб. разьемн. 25х20 н.р. | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 247. | С9-45 | Муфта п/п разьемн. 25х20 вн.р. | шт |  | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 248. | С9-19 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 249. | С9-40 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.13 | 10.26 |
| 250. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 251. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.18 | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.043 | 13 775.00 | 592.33 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 251. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 5.50185 | 106.480 | 585.84 |
| 251. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.02064 | 233.960 | 4.83 |
| 251. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.02064 | 314.35 | 6.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.83 |
| 251. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.05762 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 443.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.05 |
| 252. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.18 | 100 м трубопровода |  | 0.043 | 11 652.45 | 501.06 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 252. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 3.9732 | 122.390 | 486.28 |
| 252. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00387 | 233.960 | 0.91 |
| 252. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00258 | 559.49 | 1.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.60 |
| 252. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00129 | 640.17 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.30 |
| 252. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.01419 | 881.33 | 12.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 365.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 892.45 |
| 253. | С9-70 | Труба ПП 110/2м | шт |  | 1 | 235.00 | 235.00 |
| 254. | С9-71 | Труба ПВХ 110/1м | шт |  | 1 | 136.00 | 136.00 |
| 255. | С9-72 | Труба ПВХ 110/0,5м | шт |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 256. | С9-73 | Тройник ПП 110х110х87,5 | шт |  | 2 | 78.00 | 156.00 |
| 257. | С9-74 | Перехорд ПВХ 110х50 | шт |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 258. | С9-75 | Переход соосн. 110х124 | шт |  | 1 | 36.70 | 36.70 |
| 259. | С9-76 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 260. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - 2п подв. | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.076 | 9 183.34 | 697.93 |
| 260. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 6.4828 | 106.480 | 690.29 |
| 260. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.02432 | 233.960 | 5.69 |
| 260. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.02432 | 314.35 | 7.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 5.69 |
| 260. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.10184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 521.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 240.79 |
| 261. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - 2п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.076 | 7 768.30 | 590.39 |
| 261. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 4.6816 | 122.390 | 572.98 |
| 261. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00456 | 233.960 | 1.07 |
| 261. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00304 | 559.49 | 1.70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.71 |
| 261. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00152 | 640.17 | 0.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.36 |
| 261. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.01672 | 881.33 | 14.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 3.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 430.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 30.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 051.56 |
| 262. | С9-70 | Труба ПП 110/2м | шт |  | 2 | 235.00 | 470.00 |
| 263. | С9-77 | Труба ПВХ 110/2м | шт |  | 1 | 340.00 | 340.00 |
| 264. | С9-75 | Переход соосн. 110х124 | шт |  | 1 | 36.70 | 36.70 |
| 265. | С9-76 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 266. | С9-78 | Патрубок компенс.ПВХ 110 | шт |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 267. | С9-79 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 4 | 39.00 | 156.00 |
| 268. | С9-80 | Тройник ПП 110х110х45 | шт |  | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 269. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.16 | 100 сгонов |  | 0.02 | 5 112.58 | 102.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 269. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.861 | 118.540 | 102.06 |
| 269. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0006 | 233.960 | 0.14 |
| 269. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 314.35 | 0.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 76.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.27 |
| 270. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 271. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 272. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 2 | 13.00 | 26.00 |
| 273. | С9-10 | Арматура 12 | кг |  | 0.23 | 51.28 | 11.79 |
| 274. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 115.70 | 0.46 |
| 275. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.28 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 275. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 275. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 276. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.28 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 276. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 276. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 277. | С9-4 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 278. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 278. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 279. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 280. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 12.779 | 136.56 | 1 745.14 |
| 280. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 16.22933 | 107.530 | 1 745.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 308.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 91.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 145.61 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78 |  |  |  |  | 10 949.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 659.66 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 215, 217, 219, 222, 228, 233, 234, 239, 240, 243, 244, 252, 261, 269, 275, 276, 278, 280) |  |  |  |  | 4 404.09 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 215, 217, 219, 222, 228, 233, 234, 239, 240, 243, 244, 252, 261, 269, 275, 276, 278, 280) |  |  |  |  | 317.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 381.29 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 290.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 251, 260) |  |  |  |  | 964.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 251, 260) |  |  |  |  | 38.60 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 293.85 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 78 |  |  |  |  | 16 675.14 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 369.08 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 356.14 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 7 021.67 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 137.10 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 158.77 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 62.22842 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.58595 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 62.81437 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 489.81 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 438.43 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 301.33 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 183.84 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 10.68 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 60.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№73»__________________________________Климова С.В. |  |  |  |  | 16 929.93 |
|  | Раздел 19. Кооперативная,11 |
| 281. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 281. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 282. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 283. | Э03-05-001-94 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 - 3п | м2 остекления |  | 8.93 | 139.94 | 1 249.65 |
| 283. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.15 | 10.2695 | 119.770 | 1 229.98 |
| 283. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.022325 | 881.33 | 19.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 4.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 922.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 65.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 237.30 |
| 284. | С9-1 | Стекло,4мм | м2 |  | 8.93 | 260.42 | 2 325.55 |
| 285. | С9-2 | Штапик,2,5м | шт |  | 11 | 18.00 | 198.00 |
| 286. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.71 | 1 кран |  | 2 | 100.01 | 200.02 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 286. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 107.530 | 94.63 |
| 286. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 119.770 | 105.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 360.54 |
| 287. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.71 | 1 кран |  | 2 | 375.05 | 750.09 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 287. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 107.530 | 354.85 |
| 287. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 119.770 | 395.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 562.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 352.04 |
| 288. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 289. | С9-4 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 290. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - кв.31 | 100 шт. |  | 0.01 | 13 064.90 | 130.65 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 290. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 121.5 | 1.215 | 107.530 | 130.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.50 |
| 291. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 292. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 293. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 2п | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 293. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 294. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 295. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 296. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 1п | 100 шт. |  | 0.01 | 11 075.59 | 110.76 |
| 296. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 107.530 | 110.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.64 |
| 297. | С9-21 | Кран ф 25 мм | шт |  | 1 | 389.00 | 389.00 |
| 298. | С9-22 | Сгон ф 25 мм | шт |  | 1 | 24.10 | 24.10 |
| 299. | С9-23 | Муфта ф 25 мм | шт |  | 1 | 25.30 | 25.30 |
| 300. | С9-24 | К/гайка ф 25 мм | шт |  | 1 | 4.70 | 4.70 |
| 301. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.0158 | 115.70 | 1.83 |
| 302. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1п | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 302. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 303. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 304. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 305. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.15 | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.034 | 13 775.00 | 468.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 305. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 4.3503 | 106.480 | 463.22 |
| 305. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.01632 | 233.960 | 3.82 |
| 305. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.01632 | 314.35 | 5.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.82 |
| 305. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.04556 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 350.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 832.64 |
| 306. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.15 | 100 м трубопровода |  | 0.034 | 11 652.45 | 396.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 306. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 3.1416 | 122.390 | 384.50 |
| 306. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00306 | 233.960 | 0.72 |
| 306. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00204 | 559.49 | 1.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.48 |
| 306. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00102 | 640.17 | 0.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.24 |
| 306. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.01122 | 881.33 | 9.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 288.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 705.65 |
| 307. | С9-34 | Труба ПП 110/1м | шт |  | 2 | 140.00 | 280.00 |
| 308. | С9-35 | Труба ПВХ 110/0,5м | шт |  | 2 | 110.00 | 220.00 |
| 309. | С9-36 | Переход соосн. ПП 110х124 | шт |  | 1 | 34.00 | 34.00 |
| 310. | С9-37 | Патрубок компенсац. ПП 110 | шт |  | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 311. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.13 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 311. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 311. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 311. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 312. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 313. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 314. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 315. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 115.70 | 0.46 |
| 316. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.74 | 1 кран |  | 2 | 100.01 | 200.02 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 316. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 107.530 | 94.63 |
| 316. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 119.770 | 105.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 360.54 |
| 317. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.74 | 1 кран |  | 2 | 375.05 | 750.09 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 317. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 107.530 | 354.85 |
| 317. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 119.770 | 395.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 562.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 352.04 |
| 318. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 2 | 41.00 | 82.00 |
| 319. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 319. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 320. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 321. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 15.79 | 136.56 | 2 156.33 |
| 321. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 20.0533 | 107.530 | 2 156.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 617.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 113.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 886.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79 |  |  |  |  | 11 276.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 808.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 281, 283, 286, 287, 290, 293, 296, 302, 306, 311, 316, 317, 319, 321) |  |  |  |  | 4 799.82 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 281, 283, 286, 287, 290, 293, 296, 302, 306, 311, 316, 317, 319, 321) |  |  |  |  | 336.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 945.32 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 468.35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 305) |  |  |  |  | 350.28 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 305) |  |  |  |  | 14.01 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 832.64 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 79 |  |  |  |  | 16 777.96 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 150.10 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 350.92 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 6 862.19 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 4.61 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 866.80 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 61.2602 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.01968 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 61.27988 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 4 378.17 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 36.58 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 31.97 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 176.34 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 10.53 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 6.39 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Пятойкина Т.Ф. |  |  |  |  | 16 971.22 |
|  | Раздел 20. Кооперативная,18 |
| 322. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 322. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 323. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 324. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 2п | 100 шт. |  | 0.01 | 11 075.59 | 110.76 |
| 324. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 107.530 | 110.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.64 |
| 325. | С9-21 | Кран ф 25 мм | шт |  | 1 | 389.00 | 389.00 |
| 326. | С9-22 | Сгон ф 25 мм | шт |  | 1 | 24.10 | 24.10 |
| 327. | С9-23 | Муфта ф 25 мм | шт |  | 1 | 25.30 | 25.30 |
| 328. | С9-24 | К/гайка ф 25 мм | шт |  | 1 | 4.70 | 4.70 |
| 329. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.0158 | 115.70 | 1.83 |
| 330. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена муфты у трубопроводов диаметром 32 мм - 4п | 100 шт. |  | 0.02 | 4 946.98 | 98.94 |
| 330. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 41.6 | 0.832 | 118.540 | 98.63 |
| 330. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.001 | 233.960 | 0.23 |
| 330. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.001 | 314.35 | 0.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 74.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178.28 |
| 331. | С9-39 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 2 | 8.50 | 17.00 |
| 332. | Э02-02-001-10 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметр труб, мм: 89 - 4п | 1 м |  | 1.5 | 215.59 | 323.38 |
| 332. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.8 | 2.7 | 119.770 | 323.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 242.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 582.89 |
| 333. | С9-38 | Труба ст. ф 89 мм | м |  | 1.5 | 360.66 | 540.99 |
| 334. | С9-13 | Электроды | кг |  | 0.2 | 148.00 | 29.60 |
| 335. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.3 | 100 м трубопровода |  | 0.011 | 5 849.39 | 64.34 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 335. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.57189 | 107.530 | 61.50 |
| 335. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.05445 | 2.92 | 0.16 |
| 335. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.03014 | 58.33 | 1.76 |
| 335. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.00473 | 196.80 | 0.93 |
| 335. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.00242 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 46.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.78 |
| 336. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - кв.3 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 27 688.99 | 149.52 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 336. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 182.7 | 0.98658 | 122.390 | 120.75 |
| 336. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 0.038232 | 233.960 | 8.94 |
| 336. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 336. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 336. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 0.037584 | 713.61 | 26.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.79 |
| 336. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.19 |
| 337. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - кв.3 | 100 м трубопровода |  | 0.0056 | 49 566.15 | 277.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 337. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 285.36 | 1.598016 | 122.390 | 195.58 |
| 337. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.13 | 0.112728 | 233.960 | 26.37 |
| 337. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00042 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.10 |
| 337. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000252 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 337. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.01 | 0.112056 | 713.61 | 79.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 26.22 |
| 337. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001848 | 881.33 | 1.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 166.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.35 |
| 338. | С9-84 | Труба п/п 32 | м |  | 0.5 | 95.00 | 47.50 |
| 339. | С9-85 | Труба п/п 20 | м |  | 0.5 | 35.25 | 17.63 |
| 340. | С9-86 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 2 | 10.30 | 20.60 |
| 341. | С9-87 | Тройник перех. 32х20х32 | шт |  | 1 | 15.20 | 15.20 |
| 342. | С9-90 | Разборн. соед. 32х1 вн.р. | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 343. | С9-91 | Разборн. соед. 20х1/2 вн.р. | шт |  | 1 | 74.00 | 74.00 |
| 344. | С9-92 | Угольник п/п 32х90 | шт |  | 1 | 15.10 | 15.10 |
| 345. | С9-89 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.13 | 10.26 |
| 346. | Е68-34-4; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см | 1 м3 дерева |  | 33.36 | 638.65 | 21 305.47 |
| 346. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.11 | 37.0296 | 113.650 | 4 208.41 |
| 346. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.54 | 18.0144 | 200.760 | 3 616.57 |
| 346. 3. | Х03-1003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 0.54 | 18.0144 | 926.98 | 16 698.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.76 | 3 616.57 |
| 346. 4. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.43 | 14.3448 | 27.75 | 398.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 868.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 234.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 408.95 |
| 347. | Э01-07-001-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную | т |  | 12.68 | 53.37 | 676.76 |
| 347. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.55 | 6.974 | 97.040 | 676.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 507.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 219.86 |
| 348. | Э01-07-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перевозка грузов 1-го класса на расстояние до 10 км автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на , работающих вне карьера грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 10 км | т |  | 12.68 | 1 038.23 | 13 164.75 |
| 348. 1. | х40-0052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1.052 | 13.33936 | 986.91 | 13 164.75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3 120.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 394.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 559.69 |
| 349. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 349. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 350. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 351. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 20.792 | 136.56 | 2 839.42 |
| 351. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 26.40584 | 107.530 | 2 839.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 129.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 149.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 118.05 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80 |  |  |  |  | 40 732.82 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 732.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 322, 324, 330, 332, 335-337, 346, 347, 349, 351) |  |  |  |  | 9 411.45 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 322, 324, 330, 332, 335-337, 346-349, 351) |  |  |  |  | 880.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 024.30 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 80 |  |  |  |  | 51 024.30 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 411.45 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 880.03 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 8 896.49 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 3 652.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 12 548.60 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 80.557926 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 18.16636 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 98.724286 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 1 463.30 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 30 373.04 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 26 720.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 322.25 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 26.40 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 5 344.19 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№210»__________________________________Мазяркина В.А. |  |  |  |  | 56 717.14 |
|  | Раздел 21. Кооперативная,19 |
| 352. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.15 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 352. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 352. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 353. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.15 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 353. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 353. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 354. | С9-3 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 355. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.19 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 355. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 355. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 355. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 356. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 357. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 358. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 359. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 360. | Э02-02-001-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 20 - кв.19 | 1 м |  | 0.7 | 682.95 | 478.07 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 360. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 2.205 | 97.040 | 213.97 |
| 360. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 3.15 | 2.205 | 119.770 | 264.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 358.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 861.72 |
| 361. | С9-12 | Труба ст. ф 20 мм | м |  | 0.7 | 80.40 | 56.28 |
| 362. | С9-13 | Электроды | кг |  | 0.05 | 148.00 | 7.40 |
| 363. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 363. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 364. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 365. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 21.154 | 136.56 | 2 888.86 |
| 365. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 26.86558 | 107.530 | 2 888.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 166.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 151.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 207.17 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81 |  |  |  |  | 4 338.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 338.70 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 352, 353, 355, 360, 363, 365) |  |  |  |  | 3 100.47 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 352, 353, 355, 360, 363, 365) |  |  |  |  | 217.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 656.20 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 81 |  |  |  |  | 7 656.20 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 100.47 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 217.03 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 4 133.89 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.07 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 133.96 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 38.12608 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 38.12638 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 204.71 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 0.09 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 0.02 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 106.16 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 6.51 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Лесько Н.А. |  |  |  |  | 7 768.87 |
|  | Раздел 22. Кооперативная,25 |
| 366. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 366. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 367. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 368. | С9-20 | Лампочка | шт |  | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 369. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.29 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 369. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 369. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 369. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 370. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 371. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 372. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 373. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 374. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.20 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 5 849.39 | 31.59 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 374. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.280746 | 107.530 | 30.19 |
| 374. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.02673 | 2.92 | 0.08 |
| 374. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.014796 | 58.33 | 0.86 |
| 374. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.002322 | 196.80 | 0.46 |
| 374. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.001188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 22.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.86 |
| 375. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - кв.20 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 27 688.99 | 149.52 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 375. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 182.7 | 0.98658 | 122.390 | 120.75 |
| 375. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 0.038232 | 233.960 | 8.94 |
| 375. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 375. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 375. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 0.037584 | 713.61 | 26.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.79 |
| 375. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.19 |
| 376. | С9-15 | Труба п/п 32 мм | м |  | 0.5 | 94.68 | 47.34 |
| 377. | С9-16 | Муфта п/п 32 | шт |  | 1 | 8.50 | 8.50 |
| 378. | С9-17 | Тройник перех.п/п 32х20х32 | шт |  | 1 | 14.70 | 14.70 |
| 379. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 3п | 100 шт. |  | 0.01 | 11 075.59 | 110.76 |
| 379. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 107.530 | 110.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.64 |
| 380. | С9-21 | Кран ф 25 мм | шт |  | 1 | 389.00 | 389.00 |
| 381. | С9-22 | Сгон ф 25 мм | шт |  | 2 | 24.10 | 48.20 |
| 382. | С9-23 | Муфта ф 25 мм | шт |  | 1 | 25.30 | 25.30 |
| 383. | С9-24 | К/гайка ф 25 мм | шт |  | 1 | 4.70 | 4.70 |
| 384. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.0194 | 115.70 | 2.24 |
| 385. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3п | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 385. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 386. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 387. | С9-30 | Сгон ф 15 мм | шт |  | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 388. | С9-31 | Муфта ф 15 мм | шт |  | 1 | 12.20 | 12.20 |
| 389. | С9-32 | К/гайка ф 15 мм | шт |  | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 390. | С9-33 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 391. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.009 | 115.70 | 1.04 |
| 392. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена муфты у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.7 | 100 шт. |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 392. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 392. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 392. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 393. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 394. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 395. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 396. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 396. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 397. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 398. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 12.336 | 136.56 | 1 684.64 |
| 398. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 15.66672 | 107.530 | 1 684.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 263.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 88.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 036.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82 |  |  |  |  | 3 351.15 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 351.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 366, 369, 374, 375, 379, 385, 392, 396, 398) |  |  |  |  | 1 804.41 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 366, 369, 374, 375, 379, 385, 392, 396, 398) |  |  |  |  | 126.95 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 282.51 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 82 |  |  |  |  | 5 282.51 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 804.41 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 126.95 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 396.80 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 9.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 405.88 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 22.065046 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.038832 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 22.103878 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 925.30 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 29.03 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 19.95 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 61.78 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.81 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 3.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№71»__________________________________Уютнов А.Н. |  |  |  |  | 5 352.09 |
|  | Раздел 23. Кооперативная,26а |
| 399. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 2 | 10.22 | 20.43 |
| 399. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 107.530 | 20.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.83 |
| 400. | С9-11 | Лампочка 60Вт | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 401. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 3п | 100 шт. |  | 0.01 | 11 075.59 | 110.76 |
| 401. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 107.530 | 110.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.64 |
| 402. | С9-25 | Кран ф 32 мм | шт |  | 1 | 373.00 | 373.00 |
| 403. | С9-26 | Сгон ф 32 мм | шт |  | 1 | 38.22 | 38.22 |
| 404. | С9-27 | Муфта ф 32 мм | шт |  | 1 | 26.78 | 26.78 |
| 405. | С9-28 | К/гайка ф 32 мм | шт |  | 1 | 14.70 | 14.70 |
| 406. | С9-29 | Резьба ф 32 мм | шт |  | 2 | 15.02 | 30.04 |
| 407. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.0158 | 115.70 | 1.83 |
| 408. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.78 | 100 сгонов |  | 0.02 | 5 112.58 | 102.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 408. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.861 | 118.540 | 102.06 |
| 408. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0006 | 233.960 | 0.14 |
| 408. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 314.35 | 0.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 76.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.27 |
| 409. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 410. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 411. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 412. | С9-14 | Арматура 10 | кг |  | 0.5 | 69.44 | 34.72 |
| 413. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 115.70 | 0.46 |
| 414. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.75 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 414. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 414. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 415. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.75 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 415. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 415. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 416. | С9-4 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 417. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - кв.88 | 100 шт. |  | 0.01 | 13 064.90 | 130.65 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 417. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 121.5 | 1.215 | 107.530 | 130.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.50 |
| 418. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 419. | С9-81 | Тройник перех. 32х20х32 | шт |  | 1 | 14.70 | 14.70 |
| 420. | С9-82 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 1 | 10.30 | 10.30 |
| 421. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 422. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 422. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 423. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 424. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 13.573 | 136.56 | 1 853.57 |
| 424. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 17.23771 | 107.530 | 1 853.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 390.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 97.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 341.06 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83 |  |  |  |  | 3 829.95 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 829.95 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 399, 401, 408, 414, 415, 417, 422, 424) |  |  |  |  | 2 200.16 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 399, 401, 408, 414, 415, 417, 422, 424) |  |  |  |  | 154.01 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 184.12 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 83 |  |  |  |  | 6 184.12 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 200.16 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 154.01 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 933.40 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.14 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 933.54 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 26.95371 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0006 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 26.95431 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 896.36 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 0.19 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 0.05 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 75.33 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 4.62 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 0.01 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№215»__________________________________Яковлева Е.А. |  |  |  |  | 6 264.08 |
|  | Раздел 24. Кооперативная,27 |
| 425. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - кв.18 | 100 шт. |  | 0.01 | 13 064.90 | 130.65 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 425. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 121.5 | 1.215 | 107.530 | 130.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.50 |
| 426. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 427. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 428. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.82 | 100 м трубопровода |  | 0.0214 | 5 849.39 | 125.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 428. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.112586 | 107.530 | 119.64 |
| 428. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.10593 | 2.92 | 0.31 |
| 428. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.058636 | 58.33 | 3.42 |
| 428. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009202 | 196.80 | 1.81 |
| 428. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004708 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 89.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221.36 |
| 429. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - кв.82 | 100 м трубопровода |  | 0.0214 | 27 688.99 | 592.54 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 429. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 182.7 | 3.90978 | 122.390 | 478.52 |
| 429. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 0.151512 | 233.960 | 35.45 |
| 429. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.001605 | 559.49 | 0.90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.38 |
| 429. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000963 | 640.17 | 0.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.23 |
| 429. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 0.148944 | 713.61 | 106.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 34.85 |
| 429. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.007062 | 881.33 | 6.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 385.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 007.36 |
| 430. | С9-15 | Труба п/п 32 мм | м |  | 2 | 94.68 | 189.36 |
| 431. | С9-16 | Муфта п/п 32 | шт |  | 1 | 8.50 | 8.50 |
| 432. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - кв.36 | 100 сгонов |  | 0.01 | 5 112.58 | 51.13 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 432. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 43.05 | 0.4305 | 118.540 | 51.03 |
| 432. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 233.960 | 0.07 |
| 432. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 314.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.14 |
| 433. | С9-7 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 434. | С9-8 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 435. | С9-9 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 436. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 115.70 | 0.23 |
| 437. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена муфты у трубопроводов диаметром 32 мм - кв.74 | 100 шт. |  | 0.01 | 7 420.47 | 74.20 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 437. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.4 | 0.624 | 118.540 | 73.97 |
| 437. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.075 | 0.00075 | 233.960 | 0.18 |
| 437. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.075 | 0.00075 | 314.35 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 55.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.71 |
| 438. | С9-83 | Муфта п/п перех. 32х20 | шт |  | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 439. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.98 | 100 м трубопровода |  | 0.011 | 5 849.39 | 64.34 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 439. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.57189 | 107.530 | 61.50 |
| 439. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.05445 | 2.92 | 0.16 |
| 439. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.03014 | 58.33 | 1.76 |
| 439. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.00473 | 196.80 | 0.93 |
| 439. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.00242 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 46.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.78 |
| 440. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - кв.98 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 27 688.99 | 149.52 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 440. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 182.7 | 0.98658 | 122.390 | 120.75 |
| 440. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 0.038232 | 233.960 | 8.94 |
| 440. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 440. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 440. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 0.037584 | 713.61 | 26.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.79 |
| 440. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 97.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.19 |
| 441. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - кв.98 | 100 м трубопровода |  | 0.0056 | 49 566.15 | 277.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 441. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 285.36 | 1.598016 | 122.390 | 195.58 |
| 441. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.13 | 0.112728 | 233.960 | 26.37 |
| 441. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00042 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.10 |
| 441. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000252 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 441. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.01 | 0.112056 | 713.61 | 79.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 26.22 |
| 441. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001848 | 881.33 | 1.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 166.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.35 |
| 442. | С9-84 | Труба п/п 32 | м |  | 0.5 | 95.00 | 47.50 |
| 443. | С9-85 | Труба п/п 20 | м |  | 0.5 | 35.25 | 17.63 |
| 444. | С9-83 | Муфта п/п перех. 32х20 мм | шт |  | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 445. | С9-86 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 1 | 10.30 | 10.30 |
| 446. | С9-87 | Тройник перех. 32х20х32 | шт |  | 1 | 15.20 | 15.20 |
| 447. | С9-88 | Муфта комб.разьемн.ю 20х1/2 н.р. | шт |  | 1 | 77.00 | 77.00 |
| 448. | С9-5 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 449. | С9-6 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 115.70 | 0.81 |
| 450. | С9-89 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 451. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Снятие заглушек на системе отопления (разглушка) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 451. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 452. | С9-69 | Техпластина 2Н-1-ТМ КЩ-С 3мм | кг |  | 0.504 | 75.00 | 37.80 |
| 453. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение хим.очищ. водой системы отопления | 1000 м3 объема здания |  | 13.513 | 136.56 | 1 845.38 |
| 453. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 17.16151 | 107.530 | 1 845.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 384.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 96.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 326.30 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84 |  |  |  |  | 4 351.65 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 351.65 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 425, 428, 429, 432, 437, 439-441, 451, 453) |  |  |  |  | 2 541.68 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 425, 428, 429, 432, 437, 439-441, 451, 453) |  |  |  |  | 182.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 076.12 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 84 |  |  |  |  | 7 076.12 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 541.68 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 182.79 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 3 317.89 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 71.01 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 388.90 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 29.849862 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.303522 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 30.153384 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 808.19 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 225.59 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 154.58 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 87.03 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 5.48 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 30.92 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№214»__________________________________Бубнова Г.П. |  |  |  |  | 7 199.55 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 284 166.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 282 098.47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 25, 37, 41, 44, 45, 48-50, 54, 56, 58-61, 65, 66, 68, 71, 73, 76-79, 83, 88, 90, 91, 94, 98, 100-105, 112-115, 119-122, 124, 127, 128, 132, 137, 139, 141, 143-145, 149, 153-155, 157, 158, 160, 162, 163, 165-167, 169, 171, 172, 175, 178, 179, 181, 183-185, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 198, 203, 206, 212, 214, 215, 217, 219, 222, 228, 233, 234, 239, 240, 243, 244, 252, 261, 269, 275, 276, 278, 280, 281, 283, 286, 287, 290, 293, 296, 302, 306, 311, 316, 317, 319, 321, 322, 324, 330, 332, 335-337, 346, 347, 349, 351-353, 355, 360, 363, 365, 366, 369, 374, 375, 379, 385, 392, 396, 398, 399, 401, 408, 414, 415, 417, 422, 424, 425, 428, 429, 432, 437, 439-441, 451, 453) |  |  |  |  | 54 884.40 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 25, 37, 41, 44, 45, 48-50, 54, 56, 58-61, 65, 66, 68, 71, 73, 76-79, 83, 88, 90, 91, 94, 98, 100-105, 112-115, 119-122, 124, 127, 128, 132, 137, 139, 141, 143-145, 149, 153-155, 157, 158, 160, 162, 163, 165-167, 169, 171, 172, 175, 178, 179, 181, 183-185, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 198, 203, 206, 212, 214, 215, 217, 219, 222, 228, 233, 234, 239, 240, 243, 244, 252, 261, 269, 275, 276, 278, 280, 281, 283, 286, 287, 290, 293, 296, 302, 306, 311, 316, 317, 319, 321, 322, 324, 330, 332, 335-337, 346-349, 351-353, 355, 360, 363, 365, 366, 369, 374, 375, 379, 385, 392, 396, 398, 399, 401, 408, 414, 415, 417, 422, 424, 425, 428, 429, 432, 437, 439-441, 451, 453) |  |  |  |  | 4 096.40 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 341 079.27 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 067.61 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 24, 251, 260, 305) |  |  |  |  | 1 536.06 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24, 251, 260, 305) |  |  |  |  | 61.44 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 665.11 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 344 744.38 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 56 420.46 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 157.84 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 70 764.25 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 4 462.98 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 75 227.23 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 642.25829 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 21.662018 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 663.92031 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 180 335.70 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 33 066.08 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 28 603.10 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 1 931.84 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 124.74 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 5 720.62 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 352 521.55 |

Директор ООО «Домоуправление 36»                                   Н.В. Авдюшкина