|  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Код |
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОКПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «Домоуправление 36» | по ОКПО |  |
| Стройка: |
| Объект: |
| Отчет по текущему ремонту за октябрь 2019г. |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 10 | 31.10.2019г. |  | 01.10.2019г. | 31.10.2019г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 351.596 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.139 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.393 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 45.378 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-3 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2019 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Гагарина,1 |
| 1. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 2. | С10-152 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 3 174.27 | 3 174.27 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД __________________________________Рузаева Г.Ф. |  |  |  |  | 4 340.65 |
|  | Раздел 2. Гагарина,3 |
| 3. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - 3п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0112 | 3 981.07 | 44.59 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 0.388192 | 107.530 | 41.74 |
| 3. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.03696 | 2.92 | 0.11 |
| 3. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.030688 | 58.33 | 1.79 |
| 3. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.004816 | 196.80 | 0.95 |
| 3. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.002464 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78.17 |
| 4. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - 3п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0112 | 33 044.10 | 370.09 |
| 4. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 190.24 | 2.130688 | 122.390 | 260.77 |
| 4. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.42 | 0.150304 | 233.960 | 35.17 |
| 4. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00056 | 559.49 | 0.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.13 |
| 4. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000336 | 640.17 | 0.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.08 |
| 4. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 13.34 | 0.149408 | 713.61 | 106.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 34.96 |
| 4. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.002464 | 881.33 | 2.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 221.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 609.81 |
| 5. | С10-83 | Труба п/п 20 | м |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 6. | С10-84 | Муфта п/п комб. 20х15 вн.р. | шт |  | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 7. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 8. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Закрепление скамейки с прим.ю арматуры | 100 шт. изделий |  | 0.01 | 10 249.24 | 102.49 |
| 8. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 0.7515 | 100.180 | 75.29 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0173 | 233.960 | 4.05 |
| 8. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0173 | 314.35 | 5.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.05 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0247 | 881.33 | 21.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 4.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.38 |
| 9. | С10-108 | Арматура 12 | м |  | 0.72 | 51.28 | 36.92 |
| 10. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - подв. | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.042 | 9 183.34 | 385.70 |
| 10. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 3.5826 | 106.480 | 381.48 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.01344 | 233.960 | 3.14 |
| 10. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.01344 | 314.35 | 4.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.14 |
| 10. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.05628 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 288.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 685.70 |
| 11. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.042 | 7 768.30 | 326.27 |
| 11. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 2.5872 | 122.390 | 316.65 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00252 | 233.960 | 0.59 |
| 11. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00168 | 559.49 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.39 |
| 11. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00084 | 640.17 | 0.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.20 |
| 11. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.00924 | 881.33 | 8.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 237.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 581.13 |
| 12. | С10-16 | Труба ПП 110/2м | шт |  | 2 | 235.00 | 470.00 |
| 13. | С10-109 | Патрубок компенс. ПП 110 | шт |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 14. | С10-110 | Переход соосн. ПП 110х124 | шт |  | 1 | 40.30 | 40.30 |
| 15. | С10-111 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 43.20 | 43.20 |
| 16. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 17. | С10-153 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 5 900.01 | 5 900.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 116.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 730.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3, 4, 8, 11) |  |  |  |  | 550.70 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3, 4, 8, 11) |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 320.42 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 385.70 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10) |  |  |  |  | 288.47 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10) |  |  |  |  | 11.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 685.71 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 006.13 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 839.17 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 50.88 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 075.93 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 42.95 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 118.88 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 9.44018 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.183564 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.623744 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 7 889.68 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 150.48 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 107.53 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 28.73 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.53 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 21.51 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Кечуткина Т.А. |  |  |  |  | 10 057.90 |
|  | Раздел 3. Гагарина,5 |
| 18. | Э02-02-002-71 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места - эл.уз. | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 32 517.07 | 650.34 |
| 18. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 302.4 | 6.048 | 107.530 | 650.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 487.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 34.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 172.24 |
| 19. | С10-78 | Болт М 16х70 | шт |  | 0.84 | 116.80 | 98.11 |
| 20. | С10-79 | Гайка М 16 | шт |  | 0.19 | 150.70 | 28.63 |
| 21. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.02 | 8 709.93 | 174.20 |
| 21. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 107.530 | 174.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.00 |
| 22. | С10-80 | Кран г/к ф 15 мм | шт |  | 2 | 160.00 | 320.00 |
| 23. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.014 | 1 065.00 | 14.91 |
|  | Изготовление модуля на систему отопления |
| 24. | Ц12-01-002-07; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление модуля на системе отопления | 100 м трубопровода |  | 0.037 | 27 441.51 | 1 015.34 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 24. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 91.2 | 3.3744 | 119.770 | 404.15 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.69 | 0.54353 | 222.682 | 121.03 |
| 24. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9.7 | 0.3589 | 691.42 | 248.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 83.97 |
| 24. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.72 | 0.54464 | 45.12 | 24.57 |
| 24. 5. | Х15-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4.99 | 0.18463 | 1 770.84 | 326.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.76 | 37.07 |
| 24. 6. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.84 | 0.03108 | 18.58 | 0.58 |
| 24. 7. | Х40-0101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00259 | 1 031.93 | 2.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.61 |
| 24. 8. | Х40-0111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00259 | 67.86 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 393.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 424.98 |
| 25. | С10-22-1 | Труба ст. ф 76 мм | м |  | 1 | 338.47 | 338.47 |
| 26. | С10-23 | Труба ст. ф 57 мм | м |  | 2.5 | 247.68 | 619.20 |
| 27. | С10-87 | Труба ст. ф 32 мм | м |  | 0.7 | 146.33 | 102.43 |
| 28. | С10-25-1 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 8 | 8.00 | 64.00 |
| 29. | С10-26-1 | Муфта ст. ф 15 мм | шт |  | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 30. | С10-27-1 | Муфта ст. ф 20 мм | шт |  | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 31. | С10-28 | Переход ст. ф 76х38 | шт |  | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 32. | С10-29 | Переход ст. ф 57х38 | шт |  | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 33. | С10-30 | Переход ст. ф 76х57 | шт |  | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 34. | С10-31-1 | Отвод ст. ф 57 мм | шт |  | 1 | 68.90 | 68.90 |
| 35. | С10-32 | Кран ф 15 мм | шт |  | 4 | 143.90 | 575.60 |
| 36. | С10-33-1 | Кран д/манометра | шт |  | 6 | 256.00 | 1 536.00 |
| 37. | С10-35 | Электроды | кг |  | 2.5 | 148.00 | 370.00 |
| 38. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.07 | 1 065.00 | 74.55 |
| 39. | Е16-06-001-02; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка модуля | 1 узел |  | 1 | 1 882.66 | 1 882.66 |
| 39. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.67 | 14.67 | 113.650 | 1 667.25 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.11 | 233.960 | 25.74 |
| 39. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 559.49 | 39.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 16.38 |
| 39. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 640.17 | 25.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 9.36 |
| 39. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.19 | 1.19 | 45.12 | 53.69 |
| 39. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.11 | 881.33 | 96.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 22.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 269.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 50.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 203.19 |
| 40. | С10-145 | Установка приборов учета тепловой энергии (Справка № 1035 от 17.10.2019г.) | шт |  | 1 | 14 253.00 | 14 253.00 |
| 41. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 42. | С10-154 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 698.71 | 2 698.71 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 26 481.43 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 015.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 24) |  |  |  |  | 393.89 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24) |  |  |  |  | 15.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 424.99 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 583.43 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 18, 21) |  |  |  |  | 618.41 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 18, 21) |  |  |  |  | 43.29 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 245.13 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 882.66 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 39) |  |  |  |  | 1 269.74 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 39) |  |  |  |  | 50.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 203.19 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 28 873.31 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 282.04 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 109.84 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 895.94 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 146.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 042.71 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 25.7124 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.65353 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 26.36593 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 22 766.97 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 818.51 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 671.74 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 78.14 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.30 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 134.35 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Воробьева И.Б. |  |  |  |  | 29 089.10 |
|  | Раздел 4. Тимирязева,1 |
| 43. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.57 | 100 м трубопровода |  | 0.027 | 5 849.39 | 157.93 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 43. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.40373 | 107.530 | 150.94 |
| 43. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.13365 | 2.92 | 0.39 |
| 43. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.07398 | 58.33 | 4.32 |
| 43. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.01161 | 196.80 | 2.28 |
| 43. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.00594 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 113.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.27 |
| 44. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.57 | 100 м трубопровода |  | 0.027 | 36 525.04 | 986.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 44. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 6.06042 | 122.390 | 741.73 |
| 44. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.3321 | 233.960 | 77.70 |
| 44. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.002025 | 559.49 | 1.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.47 |
| 44. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.001215 | 640.17 | 0.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.28 |
| 44. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.32886 | 713.61 | 234.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 76.94 |
| 44. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.00891 | 881.33 | 7.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 614.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 648.78 |
| 45. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 2.5 | 65.00 | 162.50 |
| 46. | С10-37 | Разборн.соед. 25х20 н.р. | шт |  | 2 | 137.40 | 274.80 |
| 47. | С10-92 | Угольник п/п 25х90 | шт |  | 4 | 7.60 | 30.40 |
| 48. | С10-93 | Разборн. соед. 25х3/4 вн.р. | шт |  | 1 | 124.10 | 124.10 |
| 49. | С10-94 | Муфта п/п комб. разьемн. 25х3/4 вн.р. | шт |  | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 50. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.13 | 10.26 |
| 51. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 3 981.07 | 43.00 |
| 51. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 0.374328 | 107.530 | 40.25 |
| 51. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.03564 | 2.92 | 0.10 |
| 51. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.029592 | 58.33 | 1.73 |
| 51. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.004644 | 196.80 | 0.91 |
| 51. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.002376 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 30.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.38 |
| 52. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 24 350.03 | 262.98 |
| 52. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 1.616112 | 122.390 | 197.80 |
| 52. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.08856 | 233.960 | 20.72 |
| 52. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00054 | 559.49 | 0.30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.13 |
| 52. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000324 | 640.17 | 0.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.08 |
| 52. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.087696 | 713.61 | 62.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 20.52 |
| 52. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.002376 | 881.33 | 2.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 163.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 439.68 |
| 53. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 54. | С10-117 | Тройник п/п 25х15 н.р. | шт |  | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 55. | С10-118 | Угольник п/п 25х45 | шт |  | 2 | 9.60 | 19.20 |
| 56. | С10-119 | Муфта комб. п/п 25х25 вн.р. | шт |  | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 57. | С10-120 | Муфта комб. п/п 25х15 вн.р. | шт |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 58. | С10-121 | Муфта п/п разьемн. 25х15 н.р. | шт |  | 2 | 142.00 | 284.00 |
| 59. | С10-122 | Кран ф 15 мм ручка | шт |  | 2 | 160.00 | 320.00 |
| 60. | С10-123 | Муфта п/п разьемн. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 156.00 | 312.00 |
| 61. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 6 | 5.13 | 30.78 |
| 62. | С10-139 | Поверка приборов учета (Акт № 103 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 1 721.00 | 1 721.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 5 209.13 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 209.13 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 43, 44, 51, 52) |  |  |  |  | 921.86 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 43, 44, 51, 52) |  |  |  |  | 71.16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 202.15 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 6 202.15 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 921.86 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 71.16 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 130.72 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 98.42 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 229.14 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 9.45459 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.42066 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.87525 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 768.28 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 310.11 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 211.69 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 31.56 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.13 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 42.34 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№208»__________________________________Еремина Т.Б. |  |  |  |  | 6 278.18 |
|  | Раздел 5. Тимирязева,3 |
| 63. | Э02-02-003-09 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена автоматических выключателей - кв.3 | 1 выключатель |  | 1 | 136.78 | 136.78 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 63. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.272 | 1.272 | 107.530 | 136.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.55 |
| 64. | С10-77 | Автоматич.выкл. ,25А | шт |  | 1 | 105.00 | 105.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 241.78 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 136.78 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 63) |  |  |  |  | 102.59 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 63) |  |  |  |  | 7.18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 246.55 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105.00 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105.00 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 351.55 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 102.59 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7.18 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 136.78 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 136.78 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 1.272 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.272 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 105.00 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 3.51 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.22 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№208»__________________________________Еремина Т.Б. |  |  |  |  | 355.28 |
|  | Раздел 6. Мичурина,6 |
| 65. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка дверцы в стене с прим. саморезов | 100 шт. изделий |  | 0.01 | 10 249.24 | 102.49 |
| 65. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 0.7515 | 100.180 | 75.29 |
| 65. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0173 | 233.960 | 4.05 |
| 65. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0173 | 314.35 | 5.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.05 |
| 65. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0247 | 881.33 | 21.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 4.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.38 |
| 66. | С10-95 | Петли дверные | шт |  | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 67. | С10-96 | Проушины | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 68. | С10-97 | Дюбель-гвоздь | шт. |  | 3 | 0.70 | 2.10 |
| 69. | С10-98 | Саморезы | шт |  | 15 | 1.50 | 22.50 |
| 70. | С10-138 | Поверка приборов учета (Акт № 103 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 3 022.00 | 3 022.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 3 279.09 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 279.09 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 65) |  |  |  |  | 59.51 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 65) |  |  |  |  | 2.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 340.98 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 3 340.98 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 59.51 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2.38 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 75.29 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 4.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 79.34 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 0.7515 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0173 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.7688 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 176.60 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 27.21 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 23.16 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 2.04 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.07 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 4.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Карташова О.В. |  |  |  |  | 3 347.72 |
|  | Раздел 7. Мичурина,8 |
| 71. | Э02-02-002-71 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 32 517.07 | 325.17 |
| 71. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 302.4 | 3.024 | 107.530 | 325.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 243.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 586.12 |
| 72. | С10-78 | Болт М 16х70 | шт |  | 0.28 | 116.80 | 32.70 |
| 73. | С10-79 | Гайка М 16 | шт |  | 0.06 | 150.70 | 9.04 |
| 74. | Е68-33-3; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород | 1 дерево |  | 2 | 1 254.65 | 2 509.30 |
| 74. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 9.87 | 19.74 | 113.650 | 2 243.45 |
| 74. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 4.79 | 9.58 | 27.75 | 265.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 682.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 67.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 259.19 |
| 75. | С10-136 | Автогидроподьемник | час |  | 3 | 900.00 | 2 700.00 |
| 76. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 77. | С10-157 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 568.62 | 1 568.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 8 311.21 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 311.21 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 71, 74) |  |  |  |  | 1 926.47 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 71, 74) |  |  |  |  | 84.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 322.05 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 10 322.05 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 926.47 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 84.37 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 568.62 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 568.62 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 22.764 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 22.764 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 5 476.74 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 265.85 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 265.85 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 65.96 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.53 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 53.17 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№75»__________________________________Мартынова Г.П. |  |  |  |  | 10 443.71 |
|  | Раздел 8. Мичурина,11 |
| 78. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - эл.уз. | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 78. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 79. | С10-51 | Лампа ЛОН-60 | шт |  | 1 | 17.40 | 17.40 |
| 80. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.23,26 | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.076 | 13 775.00 | 1 046.90 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 80. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 9.7242 | 106.480 | 1 035.43 |
| 80. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.03648 | 233.960 | 8.53 |
| 80. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.03648 | 314.35 | 11.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.53 |
| 80. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.10184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 782.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 861.19 |
| 81. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.23,26 | 100 м трубопровода |  | 0.076 | 11 652.45 | 885.59 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 81. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 7.0224 | 122.390 | 859.47 |
| 81. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00684 | 233.960 | 1.60 |
| 81. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00456 | 559.49 | 2.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 1.07 |
| 81. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00228 | 640.17 | 1.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.53 |
| 81. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.02508 | 881.33 | 22.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 5.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 645.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 45.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 577.33 |
| 82. | С10-16 | Труба ПП 110/2м | шт |  | 2 | 235.00 | 470.00 |
| 83. | С10-43 | Труба ПП 110/0,5м | шт |  | 3 | 51.00 | 153.00 |
| 84. | С10-49 | Труба ПП 110/0,25 м | шт |  | 2 | 51.00 | 102.00 |
| 85. | С10-18 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 1 | 51.80 | 51.80 |
| 86. | С10-44 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 1 | 39.00 | 39.00 |
| 87. | С10-45 | Переход соосн. ПП 110х124 | шт |  | 1 | 36.70 | 36.70 |
| 88. | С10-46 | Патрубок компенс. ПВХ 110 | шт |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 89. | С10-47 | Тройник ПП 110х110х87,5 | шт |  | 4 | 78.00 | 312.00 |
| 90. | С10-48 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 2 | 38.00 | 76.00 |
| 91. | Э03-02-001-123 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных - кв.23,26 | отверстие |  | 2 | 84.52 | 169.04 |
| 91. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.786 | 1.572 | 107.530 | 169.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.69 |
| 92. | С10-48-1 | Пена монтажная | баллон |  | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 93. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 93. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 94. | С10-50 | Кран ф 20 мм | шт |  | 1 | 250.90 | 250.90 |
| 95. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 96. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.27 | 3 981.07 | 1 074.89 |
| 96. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 9.3582 | 107.530 | 1 006.29 |
| 96. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.891 | 2.92 | 2.60 |
| 96. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.7398 | 58.33 | 43.15 |
| 96. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.1161 | 196.80 | 22.85 |
| 96. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.0594 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 754.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 54.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 884.50 |
| 97. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.27 | 24 350.03 | 6 574.51 |
| 97. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 40.4028 | 122.390 | 4 944.90 |
| 97. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 2.214 | 233.960 | 517.99 |
| 97. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0135 | 559.49 | 7.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.16 |
| 97. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0081 | 640.17 | 5.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 1.90 |
| 97. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 2.1924 | 713.61 | 1 564.52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 512.93 |
| 97. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0594 | 881.33 | 52.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 11.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4 097.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 320.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 991.83 |
| 98. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 25 | 65.00 | 1 625.00 |
| 99. | С10-52 | Кран ф 15 мм | шт |  | 2 | 174.20 | 348.40 |
| 100. | С10-53 | Кран ф 20 мм | шт |  | 1 | 155.00 | 155.00 |
| 101. | С10-54 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 102. | С10-55 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 103. | С10-56 | Тройник перех. п/п 25х20х25 | шт |  | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 104. | С10-57 | Муфта комб. 20х15 н.р. | шт |  | 1 | 40.50 | 40.50 |
| 105. | С10-58 | Разборн.соед. 25х20 н.р. | шт |  | 1 | 137.40 | 137.40 |
| 106. | С10-59 | Муфта п/п 25 | шт |  | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 107. | С10-60 | Угольник п/п 25х90 | шт |  | 1 | 7.60 | 7.60 |
| 108. | С10-61 | Муфта п/п разьемн. 25х20 вн.р. | шт |  | 1 | 156.00 | 156.00 |
| 109. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 110. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.27,30 | 100 м трубопровода |  | 0.0223 | 5 849.39 | 130.44 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 110. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.159377 | 107.530 | 124.67 |
| 110. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.110385 | 2.92 | 0.32 |
| 110. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.061102 | 58.33 | 3.56 |
| 110. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009589 | 196.80 | 1.89 |
| 110. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004906 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 93.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.66 |
| 111. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - кв.27,30 | 100 м трубопровода |  | 0.0223 | 49 566.15 | 1 105.33 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 111. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 285.36 | 6.363528 | 122.390 | 778.83 |
| 111. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.13 | 0.448899 | 233.960 | 105.02 |
| 111. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0016725 | 559.49 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.39 |
| 111. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0010035 | 640.17 | 0.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.23 |
| 111. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.01 | 0.446223 | 713.61 | 318.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 104.40 |
| 111. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.007359 | 881.33 | 6.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 662.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 821.26 |
| 112. | С10-71 | Труба п/п 20 мм | м |  | 2 | 35.25 | 70.50 |
| 113. | С10-72 | Муфта п/п 20 | шт |  | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 114. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.27,30 | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.0275 | 13 775.00 | 378.81 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 114. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 3.518625 | 106.480 | 374.66 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.0132 | 233.960 | 3.09 |
| 114. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.0132 | 314.35 | 4.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.09 |
| 114. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.03685 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 283.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 673.46 |
| 115. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.27,30 | 100 м трубопровода |  | 0.0275 | 11 652.45 | 320.44 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 115. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 2.541 | 122.390 | 310.99 |
| 115. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.002475 | 233.960 | 0.58 |
| 115. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00165 | 559.49 | 0.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.39 |
| 115. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000825 | 640.17 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.19 |
| 115. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.009075 | 881.33 | 8.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 233.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 570.74 |
| 116. | С10-17 | Труба ПП 110/1м | шт |  | 2 | 140.00 | 280.00 |
| 117. | С10-49 | Труба ПП 110/0,25 м | шт |  | 3 | 51.00 | 153.00 |
| 118. | С10-73 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 119. | Э03-05-001-08 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Крепление решеток на оконные рамы | шт |  | 2 | 108.99 | 217.98 |
| 119. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.91 | 1.82 | 119.770 | 217.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 163.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.91 |
| 120. | С10-74 | Гвозди строит. 4х100 мм | кг |  | 0.02 | 59.80 | 1.20 |
| 121. | С10-75 | Гвозди 4х120 мм | кг |  | 0.34 | 39.00 | 13.26 |
| 122. | Э02-02-001-04 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 32 - подв. | 1 м |  | 15 | 498.66 | 7 479.95 |
| 122. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.3 | 34.5 | 97.040 | 3 347.88 |
| 122. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.3 | 34.5 | 119.770 | 4 132.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 609.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 392.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 482.61 |
| 123. | С10-86 | Труба ст. ф 32 мм | м |  | 5 | 91.53 | 457.65 |
| 124. | С10-87 | Труба ст. ф 32 мм | м |  | 5 | 146.33 | 731.65 |
| 125. | С10-88 | Труба ст. ф 32 мм | м |  | 5 | 167.51 | 837.55 |
| 126. | С10-89 | Отвод ф 40 мм | шт |  | 4 | 34.50 | 138.00 |
| 127. | С10-90 | Отвод ф 32 мм | шт |  | 5 | 50.00 | 250.00 |
| 128. | С10-91 | Электроды | кг |  | 2.2 | 148.00 | 325.60 |
| 129. | Э02-02-003-09 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена автоматических выключателей - кв.25 | 1 выключатель |  | 2 | 136.78 | 273.56 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 129. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.272 | 2.544 | 107.530 | 273.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 205.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.09 |
| 130. | С10-77 | Автоматич.выкл. ,25А | шт |  | 2 | 105.00 | 210.00 |
| 131. | Е18-03-004-05; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0.09 | 2 273.41 | 204.61 |
| 131. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 16.24 | 1.4616 | 113.650 | 166.11 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0099 | 233.960 | 2.32 |
| 131. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 559.49 | 0.50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.21 |
| 131. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.009 | 640.17 | 5.76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 2.11 |
| 131. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.67 | 0.0603 | 8.35 | 0.50 |
| 131. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.036 | 881.33 | 31.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 7.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 335.99 |
| 132. | С10-23 | Труба ст. ф 57 мм | м |  | 9 | 247.68 | 2 229.12 |
| 133. | С10-112 | Труба ст. ф 20 мм | м |  | 0.6 | 99.30 | 59.58 |
| 134. | С10-55 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 135. | С10-113 | Муфта ф 20 мм | шт |  | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 136. | С10-114 | К/гайка ф 20 мм | шт |  | 2 | 13.00 | 26.00 |
| 137. | С10-115 | Арматура 12 | кг |  | 1 | 51.28 | 51.28 |
| 138. | С10-91 | Электроды | кг |  | 1.2 | 148.00 | 177.60 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 30 617.15 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 273.56 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 129) |  |  |  |  | 205.17 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 129) |  |  |  |  | 14.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 493.09 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 713.27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 78, 81, 91, 93, 96, 97, 110, 111, 115, 119, 122) |  |  |  |  | 12 460.97 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 78, 81, 91, 93, 96, 97, 110, 111, 115, 119, 122) |  |  |  |  | 915.49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 089.73 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 630.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 80, 114, 131) |  |  |  |  | 1 192.61 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 80, 114, 131) |  |  |  |  | 47.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 870.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 45 453.45 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 858.75 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 977.55 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 17 839.20 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 639.13 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 18 478.33 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 157.39273 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 2.731794 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 160.12452 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 10 729.23 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 048.70 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 1 409.57 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 474.52 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 29.33 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 281.91 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Гнилова Ю.В. |  |  |  |  | 46 239.21 |
|  | Раздел 9. Мичурина,13 |
| 139. | Э02-02-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена неисправных участков электрической сети здания число и сечение жил в проводе, мм2: 2 *1,5; 2 * 2,5 - кв.18 | 1 м провода |  | 6 | 25.81 | 154.84 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 139. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.24 | 1.44 | 107.530 | 154.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 116.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.10 |
| 140. | С10-81 | Провод АППВ 2х2,5 мм2 | м |  | 6 | 7.30 | 43.80 |
| 141. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 141. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 142. | С10-80 | Кран г/к ф 15 мм | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 143. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 144. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.30 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 144. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 144. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 145. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.30 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 145. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 145. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 146. | С10-5 | Кран Маевского, ф 10 мм | шт |  | 1 | 38.90 | 38.90 |
| 147. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 0.5 | 5.13 | 2.57 |
| 148. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 3 981.07 | 85.99 |
| 148. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 0.748656 | 107.530 | 80.50 |
| 148. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.07128 | 2.92 | 0.21 |
| 148. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.059184 | 58.33 | 3.45 |
| 148. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009288 | 196.80 | 1.83 |
| 148. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004752 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150.76 |
| 149. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 24 350.03 | 525.96 |
| 149. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 3.232224 | 122.390 | 395.59 |
| 149. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.17712 | 233.960 | 41.44 |
| 149. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00108 | 559.49 | 0.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.25 |
| 149. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000648 | 640.17 | 0.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.15 |
| 149. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.175392 | 713.61 | 125.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 41.03 |
| 149. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.004752 | 881.33 | 4.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 327.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 879.34 |
| 150. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 151. | С10-82 | Разборн.соед. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 124.10 | 248.20 |
| 152. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.13 | 10.26 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 1 967.81 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 154.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 139) |  |  |  |  | 116.13 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 139) |  |  |  |  | 8.13 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 279.10 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 812.97 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 141, 144, 145, 148, 149) |  |  |  |  | 809.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 141, 144, 145, 148, 149) |  |  |  |  | 59.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 682.26 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 2 961.36 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 925.90 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 67.65 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 193.09 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 41.44 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 234.53 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 10.41088 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.17712 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 10.588 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 644.14 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 130.58 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 89.14 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 31.70 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.03 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 17.83 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Маргаев Д.В. |  |  |  |  | 3 012.92 |
|  | Раздел 10. Мичурина,22 |
| 153. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 154. | С10-151 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 539.23 | 1 539.23 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудайкина Е.И. |  |  |  |  | 2 705.61 |
|  | Раздел 11. Мичурина,24 |
| 155. | Е68-33-3; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород | 1 дерево |  | 1 | 1 254.65 | 1 254.65 |
| 155. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 9.87 | 9.87 | 113.650 | 1 121.73 |
| 155. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 4.79 | 4.79 | 27.75 | 132.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 841.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 33.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129.60 |
| 156. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 157. | С10-150 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 360.82 | 1 360.82 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 3 781.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 781.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 155) |  |  |  |  | 841.30 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 155) |  |  |  |  | 33.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 656.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 4 656.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 841.30 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 33.65 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 121.73 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 121.73 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 9.87 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.87 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 527.20 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 132.92 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 132.92 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 28.81 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.01 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 26.58 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудаева М.Г. |  |  |  |  | 4 713.20 |
|  | Раздел 12. Мичурина,28 |
| 158. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление и установка доски обьявления - 1,2п | 100 шт. изделий |  | 0.01 | 10 249.24 | 102.49 |
| 158. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 0.7515 | 100.180 | 75.29 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0173 | 233.960 | 4.05 |
| 158. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0173 | 314.35 | 5.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.05 |
| 158. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0247 | 881.33 | 21.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 4.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.38 |
| 159. | С10-105 | Плита OSB 2,5х1,25х8 мм | м2 |  | 0.5 | 212.16 | 106.08 |
| 160. | С10-106 | Дюбель-гвоздь 6х50 мм | шт |  | 3 | 0.70 | 2.10 |
| 161. | С10-107 | Дюбель-гвоздь 6х60 мм | шт |  | 1 | 3.65 | 3.65 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 214.32 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 214.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 158) |  |  |  |  | 59.51 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 158) |  |  |  |  | 2.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 276.21 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 276.21 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 59.51 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2.38 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 75.29 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 4.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 79.34 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 0.7515 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.0173 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.7688 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 111.83 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 27.21 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 23.16 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 2.04 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.07 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 4.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Кутурова Г.Н. |  |  |  |  | 282.95 |
|  | Раздел 13. Мичурина,28Б |
| 162. | Ц08-10-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей - 2п подв. | 100 м |  | 0.05 | 2 320.10 | 116.00 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 162. 1. | З1-2036 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 15.2 | 0.76 | 141.290 | 107.38 |
| 162. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.28 | 0.114 | 12.07 | 1.38 |
| 162. 3. | Х33-1454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 2.16 | 0.108 | 47.23 | 5.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 80.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.76 |
| 163. | С10-132 | Гофра ф 16 мм | м |  | 5 | 3.57 | 17.85 |
| 164. | Ц08-02-412-02; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 - 2п подв. | 100 м |  | 0.06 | 676.46 | 40.59 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 164. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 5.39 | 0.3234 | 117.320 | 37.94 |
| 164. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0012 | 233.960 | 0.28 |
| 164. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0012 | 691.42 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.28 |
| 164. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0012 | 881.33 | 1.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 28.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.40 |
| 165. | С10-133 | Провод АППВ 2х2,5 мм2 | м |  | 6 | 7.30 | 43.80 |
| 166. | Э03-02-001-108 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 10 м |  | 0.9 | 680.25 | 612.22 |
| 166. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.573 | 0.5157 | 174.200 | 89.83 |
| 166. 2. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 2.936 | 2.6424 | 121.080 | 319.94 |
| 166. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.573 | 0.5157 | 511.39 | 263.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 89.83 |
| 166. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0324 | 881.33 | 28.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 6.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 307.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 27.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 947.13 |
| 167. | С10-134 | Пена монтажная ТИТАН | шт |  | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 168. | Э03-02-001-25 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Заделка и герметизация швов и стыков -в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | м шва (стыка) |  | 9 | 181.26 | 1 631.36 |
| 168. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.03 | 9.27 | 107.530 | 996.80 |
| 168. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.72 | 881.33 | 634.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 144.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 747.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 71.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 450.33 |
| 169. | С10-135 | Цемент М 500 | кг |  | 20 | 6.70 | 134.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 2 955.82 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 156.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 162, 164) |  |  |  |  | 109.20 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 162, 164) |  |  |  |  | 4.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 270.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 799.23 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 166, 168) |  |  |  |  | 1 054.93 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 166, 168) |  |  |  |  | 98.96 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 953.12 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 4 223.28 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 164.13 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 103.33 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 462.06 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 90.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 552.17 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 12.9958 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.5169 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 13.5127 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 558.56 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 935.21 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 845.10 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 39.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.10 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 169.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Сульдин М.И. |  |  |  |  | 4 435.26 |
|  | Раздел 14. Мичурина,30 |
| 170. | С10-147 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 405.18 | 1 405.18 |
| 171. | С10-155 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 497.00 | 1 497.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Люгзаев М.К. |  |  |  |  | 2 902.18 |
|  | Раздел 15. Мичурина,32 |
| 172. | Э02-01-004-28 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена отводов у трубопроводов диаметром до 50 мм - эл.уз. | 100 шт. |  | 0.12 | 8 450.92 | 1 014.11 |
| 172. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 71 | 8.52 | 118.540 | 1 009.96 |
| 172. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0132 | 233.960 | 3.09 |
| 172. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.11 | 0.0132 | 314.35 | 4.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 759.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 827.11 |
| 173. | С10-85 | Отвод ф 57 мм | шт |  | 12 | 68.90 | 826.80 |
| 174. | С10-91 | Электроды | кг |  | 0.8 | 148.00 | 118.40 |
|  | Изготовление двери в эл.узел - 2под. |
| 175. | Э03-05-002-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.021 | 12 951.88 | 271.99 |
| 175. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 2.18211 | 101.230 | 220.89 |
| 175. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.16254 | 233.960 | 38.03 |
| 175. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.16254 | 314.35 | 51.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 38.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 194.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.17 |
| 176. | Е10-01-010-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление каркаса из бруса | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.0225 | 2 700.53 | 60.76 |
| 176. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 0.50625 | 105.430 | 53.37 |
| 176. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.005175 | 8.35 | 0.04 |
| 176. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.007425 | 27.75 | 0.21 |
| 176. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.0081 | 881.33 | 7.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 40.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102.39 |
| 177. | С10-124 | Брус 50х50/3м | шт |  | 2 | 165.00 | 330.00 |
| 178. | С10-126 | Брус 50х50/2м | шт |  | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 179. | С10-125 | Саморезы по дереву 3,8х70 | шт |  | 40 | 1.50 | 60.00 |
| 180. | Э03-02-001-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Обшивка каркаса плитами OSB | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.03 | 8 717.07 | 261.51 |
| 180. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.3 | 2.259 | 109.970 | 248.42 |
| 180. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.75 | 0.0225 | 5.97 | 0.13 |
| 180. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 0.0147 | 881.33 | 12.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 186.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 461.26 |
| 181. | С10-127 | Плита OSB | м2 |  | 3 | 212.16 | 636.48 |
| 182. | С10-128 | Саморезы 45 | шт |  | 95 | 0.80 | 76.00 |
| 183. | С10-129 | Петля | шт |  | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 184. | С10-130 | Проушина прямая | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 185. | Э03-05-002-22 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.03 | 22 971.71 | 689.15 |
| 185. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 104.28 | 3.1284 | 141.290 | 442.01 |
| 185. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.35 | 0.3405 | 233.960 | 79.66 |
| 185. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9.69 | 0.2907 | 559.49 | 162.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 68.01 |
| 185. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.66 | 0.0498 | 640.17 | 31.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 11.65 |
| 185. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.99 | 0.0597 | 881.33 | 52.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 11.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 391.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 32.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112.81 |
| 186. | Э03-09-001-82 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0808 | 10 621.23 | 858.20 |
| 186. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 92.73 | 7.492584 | 113.650 | 851.53 |
| 186. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.000808 | 233.960 | 0.19 |
| 186. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.000808 | 314.35 | 0.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.19 |
| 186. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.007272 | 881.33 | 6.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 638.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 541.90 |
| 187. | С10-131 | Эмаль коричн. ПФ-115 желто-коричн.ю | кг |  | 2 | 139.97 | 279.94 |
| 188. | Е10-01-059-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка информац.досок - 1,2под. | 100 шт. изделий |  | 0.02 | 10 249.24 | 204.98 |
| 188. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 75.15 | 1.503 | 100.180 | 150.57 |
| 188. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0346 | 233.960 | 8.10 |
| 188. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0346 | 314.35 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.10 |
| 188. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.47 | 0.0494 | 881.33 | 43.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 9.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 119.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.74 |
| 189. | С10-106 | Дюбель-гвоздь 6х50 мм | шт |  | 3 | 0.70 | 2.10 |
| 190. | С10-107 | Дюбель-гвоздь 6х60 мм | шт |  | 1 | 3.65 | 3.65 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 |  |  |  |  | 5 934.07 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 934.07 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 172, 175, 176, 180, 185, 186, 188) |  |  |  |  | 2 329.37 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 172, 175, 176, 180, 185, 186, 188) |  |  |  |  | 164.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 427.76 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15 |  |  |  |  | 8 427.76 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 329.37 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 164.32 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 976.75 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 129.07 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 105.82 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 25.591344 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.551648 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 26.142992 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 573.37 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 383.93 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 254.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 79.76 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 4.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 50.97 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№212»__________________________________Ацапкина Е.Н. |  |  |  |  | 8 563.42 |
|  | Раздел 16. Мичурина,34 |
| 191. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена муфты у трубопроводов диаметром 25 мм - кв.9 | 100 шт. |  | 0.01 | 7 420.47 | 74.20 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 191. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.4 | 0.624 | 118.540 | 73.97 |
| 191. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.075 | 0.00075 | 233.960 | 0.18 |
| 191. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.075 | 0.00075 | 314.35 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 55.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.71 |
| 192. | С10-116 | Муфта п/п 25 | шт |  | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 193. | С10-140 | Поверка приборов учета (Акт № 102 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 3 143.00 | 3 143.00 |
| 194. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 195. | С10-156 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 008.41 | 2 008.41 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 |  |  |  |  | 6 396.49 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 396.49 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 191) |  |  |  |  | 55.61 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 191) |  |  |  |  | 3.89 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 455.99 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16 |  |  |  |  | 6 455.99 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 55.61 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3.89 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 73.97 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.18 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 74.15 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 0.624 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.00075 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.62475 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 6 322.29 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 0.24 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 0.06 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 1.90 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.12 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 0.01 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чернавцева Н.А. |  |  |  |  | 6 458.02 |
|  | Раздел 17. Пионерская,37 |
| 196. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 2,3 п | 100 м2 покрытия |  | 0.6896 | 1 495.83 | 1 031.52 |
| 196. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 9.916448 | 97.040 | 962.29 |
| 196. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 4.289312 | 16.14 | 69.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 721.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 52.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 805.83 |
| 197. | Э03-04-001-167 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли |  | 0.08 | 343.17 | 27.45 |
| 197. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 0.224 | 109.970 | 24.63 |
| 197. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0032 | 881.33 | 2.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.30 |
| 198. | С10-41 | Мастика резинобитумная МРБ | кг |  | 1.8 | 100.00 | 180.00 |
| 199. | С10-42 | Мастика битумная МБН | кг |  | 1.8 | 94.44 | 169.99 |
| 200. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой - 2,3п | 100 м2 кровли |  | 0.6896 | 1 120.29 | 772.55 |
| 200. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 5.820224 | 117.320 | 682.83 |
| 200. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.075856 | 233.960 | 17.75 |
| 200. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.055168 | 559.49 | 30.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 12.91 |
| 200. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.020688 | 640.17 | 13.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 4.84 |
| 200. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 1.65504 | 9.20 | 15.23 |
| 200. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.03448 | 881.33 | 30.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 6.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 525.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 38.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 336.92 |
| 201. | С10-38 | Стеклоизол ТКП | рулон |  | 7 | 869.10 | 6 083.70 |
| 202. | С10-39 | Стеклоизол ТПП | рулон |  | 1 | 854.60 | 854.60 |
| 203. | С10-40 | Газ пропан | л |  | 40.14 | 20.80 | 834.91 |
| 204. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.32 | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 5 849.39 | 63.17 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 204. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.561492 | 107.530 | 60.38 |
| 204. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.05346 | 2.92 | 0.16 |
| 204. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.029592 | 58.33 | 1.73 |
| 204. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.004644 | 196.80 | 0.91 |
| 204. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.002376 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 111.71 |
| 205. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.32 | 100 м трубопровода |  | 0.0108 | 36 525.04 | 394.47 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 205. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 2.424168 | 122.390 | 296.69 |
| 205. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.13284 | 233.960 | 31.08 |
| 205. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00081 | 559.49 | 0.45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.19 |
| 205. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000486 | 640.17 | 0.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.11 |
| 205. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.131544 | 713.61 | 93.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 30.78 |
| 205. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.003564 | 881.33 | 3.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 245.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 659.51 |
| 206. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 207. | С10-37 | Разборн.соед. 25х20 н.р. | шт |  | 1 | 137.40 | 137.40 |
| 208. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 209. | С10-158 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 5 732.22 | 5 732.22 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 |  |  |  |  | 17 513.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 513.36 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 196, 197, 200, 204, 205) |  |  |  |  | 1 556.74 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 196, 197, 200, 204, 205) |  |  |  |  | 115.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 185.48 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17 |  |  |  |  | 19 185.48 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 556.74 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 115.38 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 026.82 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 48.83 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 075.65 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 18.946332 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.208696 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 19.155028 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 15 226.84 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 259.71 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 210.88 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 53.30 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.46 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 42.18 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чугунова Г.А. |  |  |  |  | 19 284.42 |
|  | Раздел 18. Пер.Вокзальный,3 |
| 210. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 210. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 211. | С10-21 | Лампочка 60Вт | шт |  | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 212. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.23,26 | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.076 | 13 775.00 | 1 046.90 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 212. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 9.7242 | 106.480 | 1 035.43 |
| 212. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.03648 | 233.960 | 8.53 |
| 212. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.03648 | 314.35 | 11.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 8.53 |
| 212. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.10184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 782.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 861.19 |
| 213. | Е23-01-001-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания |  | 0.2 | 1 234.89 | 246.98 |
| 213. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.04 | 102.280 | 208.65 |
| 213. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.07 | 174.200 | 12.19 |
| 213. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.07 | 547.52 | 38.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 174.20 | 12.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 165.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 419.24 |
| 214. | С10-67 | Песок строит. | м3 |  | 2 | 900.00 | 1 800.00 |
| 215. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.23,26 | 100 м трубопровода |  | 0.076 | 11 652.45 | 885.59 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 215. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 7.0224 | 122.390 | 859.47 |
| 215. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00684 | 233.960 | 1.60 |
| 215. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00456 | 559.49 | 2.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 1.07 |
| 215. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00228 | 640.17 | 1.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.53 |
| 215. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.02508 | 881.33 | 22.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 5.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 645.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 45.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 577.33 |
| 216. | С10-63 | Труба ПП 110/3м | шт |  | 1 | 371.00 | 371.00 |
| 217. | С10-64 | Труба ПВХ нар. 110/1м | шт |  | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 218. | С10-44 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 3 | 39.00 | 117.00 |
| 219. | С10-45 | Переход соосн. ПП 110х124 | шт |  | 1 | 36.70 | 36.70 |
| 220. | С10-48 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 221. | С10-65 | Муфта ПП 110 | шт |  | 1 | 49.10 | 49.10 |
| 222. | С10-66 | Ревизия ПП 110 | шт |  | 1 | 103.00 | 103.00 |
| 223. | Э03-05-002-09 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ремонт дверных полотен - 2под. | шт |  | 1 | 316.50 | 316.50 |
| 223. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.63 | 2.63 | 119.770 | 315.00 |
| 223. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.18 | 0.18 | 8.35 | 1.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 236.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 569.33 |
| 224. | С10-76 | Гвозди 3х70 мм | кг |  | 0.175 | 50.00 | 8.75 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 |  |  |  |  | 5 304.74 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 257.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 210, 213, 215, 223) |  |  |  |  | 1 055.35 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 210, 213, 215, 223) |  |  |  |  | 69.69 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 382.88 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 046.90 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 212) |  |  |  |  | 782.97 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 212) |  |  |  |  | 31.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 861.19 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18 |  |  |  |  | 7 244.07 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 838.32 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 101.01 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 428.77 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 22.32 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 451.09 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 21.5116 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.11332 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 21.62492 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 798.55 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 77.41 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 55.09 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 62.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 3.03 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 11.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№141»__________________________________Симонов Н.А. |  |  |  |  | 7 321.06 |
|  | Раздел 19. пер.Вокзальный,18 |
| 225. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - эл.уз | электролампа |  | 5 | 10.22 | 51.08 |
| 225. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.475 | 107.530 | 51.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.07 |
| 226. | С10-21 | Лампочка 60Вт | шт |  | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 227. | Э03-09-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Масляная окраска металлических поверхностей вх. и подв. дверей, количество окрасок 2 - 1,2,3п | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.186 | 1 387.34 | 258.04 |
| 227. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.21 | 2.27106 | 111.200 | 252.54 |
| 227. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00186 | 233.960 | 0.44 |
| 227. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00186 | 314.35 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.44 |
| 227. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00558 | 881.33 | 4.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 189.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 461.21 |
| 228. | С10-62 | Грунт ГФ-021 серый | кг |  | 6 | 128.94 | 773.64 |
| 229. | С10-137 | Ремонт системы отопления (Акт выполненных работ) | шт |  | 1 | 48 195.00 | 48 195.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 |  |  |  |  | 49 352.76 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 352.76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 225, 227) |  |  |  |  | 228.05 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 225, 227) |  |  |  |  | 16.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 596.92 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19 |  |  |  |  | 49 596.92 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 228.05 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 16.11 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 303.62 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.44 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 304.06 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 2.74606 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.00186 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.74792 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 49 043.64 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 5.50 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 5.06 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 7.81 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.48 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 1.01 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№141»__________________________________Симонов Н.А. |  |  |  |  | 49 606.22 |
|  | Раздел 20. п.Зыково ул.Советская,243 |
| 230. | Э03-01-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Устройство основания -щебеночное | 1 м3 основания |  | 0.04 | 494.64 | 19.79 |
| 230. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.6 | 0.184 | 107.530 | 19.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.67 |
| 231. | С10-68 | Щебень | кг |  | 50 | 3.40 | 170.00 |
| 232. | Э03-01-001-31 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Кирпичная кладка под дверным порогом - 2под. | м2 стен приямков |  | 0.4 | 354.85 | 141.94 |
| 232. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.3 | 1.32 | 107.530 | 141.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.85 |
| 233. | С10-69 | Кирпич полнотелый одинарный | шт |  | 10 | 12.00 | 120.00 |
| 234. | Э03-07-001-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.022 | 4 342.06 | 95.53 |
| 234. 1. | з1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.86922 | 99.130 | 86.17 |
| 234. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.02794 | 233.960 | 6.54 |
| 234. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.02794 | 314.35 | 8.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 6.54 |
| 234. 4. | х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.19954 | 2.89 | 0.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 69.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.01 |
| 235. | С10-70 | Цемент М 500 | кг |  | 35 | 6.70 | 234.50 |
| 236. | Э03-05-001-94 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 - л/кл. | м2 остекления |  | 1.5 | 139.94 | 209.91 |
| 236. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.15 | 1.725 | 119.770 | 206.60 |
| 236. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.00375 | 881.33 | 3.30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 154.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.81 |
| 237. | С10-99 | Стекло | м2 |  | 1.5 | 260.42 | 390.63 |
| 238. | С10-100 | Штапики 2,5м | шт |  | 4 | 18.00 | 72.00 |
| 239. | С10-101 | Гвозди штапиков. | кг |  | 0.001 | 100.00 | 0.10 |
| 240. | Э03-05-002-09 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ремонт подвальной двери | шт |  | 1 | 316.50 | 316.50 |
| 240. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.63 | 2.63 | 119.770 | 315.00 |
| 240. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.18 | 0.18 | 8.35 | 1.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 236.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 569.33 |
| 241. | С10-102 | Петли дверные (б/у) | шт |  | 2 |  |  |
| 242. | С10-103 | Проушины (б/у) | шт |  | 2 |  |  |
| 243. | С10-104 | Саморезы | шт |  | 25 | 0.80 | 20.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 |  |  |  |  | 1 790.90 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 790.90 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 230, 232, 234, 236, 240) |  |  |  |  | 582.03 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 230, 232, 234, 236, 240) |  |  |  |  | 40.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 413.90 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20 |  |  |  |  | 2 413.90 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 582.03 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 40.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 769.50 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 6.54 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 776.04 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 6.72822 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.02794 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 6.75616 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 1 007.23 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 14.16 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 7.62 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 19.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.23 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 1.52 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№203»__________________________________Мельникова М.Ю. |  |  |  |  | 2 436.58 |
|  | Раздел 21. Пл.Школьная,6 |
| 244. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 245. | С10-165 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 3 127.18 | 3 127.18 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Зуев А.Ю. |  |  |  |  | 4 293.56 |
|  | Раздел 22. Пл.Школьная,7 |
| 246. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 246. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 247. | С10-21 | Лампочка 60Вт | шт |  | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 248. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 249. | С10-166 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 062.72 | 2 062.72 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 |  |  |  |  | 3 254.32 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 254.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 246) |  |  |  |  | 7.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 246) |  |  |  |  | 0.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 262.53 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22 |  |  |  |  | 3 262.53 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 0.54 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 10.22 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 10.22 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 0.095 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.095 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 244.10 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 0.26 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Рыженков А.М. |  |  |  |  | 3 262.81 |
|  | Раздел 23. Пл.Школьная,8 |
| 250. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 251. | С10-167 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 109.91 | 2 109.91 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№66»__________________________________Зорина Л.П. |  |  |  |  | 3 276.29 |
|  | Раздел 24. Пл.Школьная,10 |
| 252. | Ц12-01-002-07; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление узла учета на системе отопления | 100 м трубопровода |  | 0.037 | 27 441.51 | 1 015.34 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 252. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 91.2 | 3.3744 | 119.770 | 404.15 |
| 252. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.69 | 0.54353 | 222.682 | 121.03 |
| 252. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9.7 | 0.3589 | 691.42 | 248.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 83.97 |
| 252. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.72 | 0.54464 | 45.12 | 24.57 |
| 252. 5. | Х15-0102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4.99 | 0.18463 | 1 770.84 | 326.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.76 | 37.07 |
| 252. 6. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.84 | 0.03108 | 18.58 | 0.58 |
| 252. 7. | Х40-0101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00259 | 1 031.93 | 2.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.61 |
| 252. 8. | Х40-0111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00259 | 67.86 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 393.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 424.98 |
| 253. | С10-22 | Труба ст. ф 76 мм | м |  | 1 | 184.40 | 184.40 |
| 254. | С10-23 | Труба ст. ф 57 мм | м |  | 2 | 247.68 | 495.36 |
| 255. | С10-24 | Труба ст. ф 25 мм | м |  | 0.7 | 120.53 | 84.37 |
| 256. | С10-25 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 8 | 6.50 | 52.00 |
| 257. | С10-26 | Муфта ст. ф 15 мм | шт |  | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 258. | С10-27 | Муфта ст. ф 20 мм | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 259. | С10-28 | Переход ст. ф 76х38 | шт |  | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 260. | С10-29 | Переход ст. ф 57х38 | шт |  | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 261. | С10-30 | Переход ст. ф 76х57 | шт |  | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 262. | С10-31 | Отвод ст. ф 50 мм | шт |  | 5 | 66.00 | 330.00 |
| 263. | С10-32 | Кран ф 15 мм | шт |  | 4 | 143.90 | 575.60 |
| 264. | С10-33 | Кран д/манометра | шт |  | 3 | 286.00 | 858.00 |
| 265. | С10-34 | Кран д/манометра | шт |  | 1 | 265.00 | 265.00 |
| 266. | С10-36 | Гайка М 14 | кг |  | 0.19 | 161.46 | 30.68 |
| 267. | С10-35 | Электроды | кг |  | 2.5 | 148.00 | 370.00 |
| 268. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.056 | 1 065.00 | 59.64 |
| 269. | Е16-06-001-02; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка узла учета | 1 узел |  | 1 | 1 882.66 | 1 882.66 |
| 269. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.67 | 14.67 | 113.650 | 1 667.25 |
| 269. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.11 | 233.960 | 25.74 |
| 269. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 559.49 | 39.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 16.38 |
| 269. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 640.17 | 25.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 9.36 |
| 269. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.19 | 1.19 | 45.12 | 53.69 |
| 269. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.11 | 881.33 | 96.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 22.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 269.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 50.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 203.19 |
| 270. | С10-141 | Поверка приборов учета (Акт № 102 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 3 022.00 | 3 022.00 |
| 271. | С10-144 | Установка приборов учета тепловой энергии (Справка № 1036 от 17.10.2019г.) | шт |  | 1 | 14 253.00 | 14 253.00 |
| 272. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 273. | С10-168 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 631.94 | 1 631.94 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 |  |  |  |  | 26 772.37 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 015.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 252) |  |  |  |  | 393.89 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 252) |  |  |  |  | 15.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 424.99 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 874.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 874.37 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 882.66 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 269) |  |  |  |  | 1 269.74 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 269) |  |  |  |  | 50.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 203.19 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 24 |  |  |  |  | 28 502.55 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 663.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 66.55 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 2 071.40 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 146.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 218.17 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 18.0444 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.65353 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 18.69793 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 23 882.45 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 818.51 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 671.74 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 56.96 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.00 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 134.35 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Краснова Ю.Н. |  |  |  |  | 28 695.86 |
|  | Раздел 25. Пл.Школьная,11 |
| 274. | С10-142 | Поверка приборов учета (Акт № 102 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 4 864.00 | 4 864.00 |
| 275. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 276. | С10-169 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 465.61 | 1 465.61 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Сульдяйкина Н.А. |  |  |  |  | 7 495.99 |
|  | Раздел 26. Пл.Школьная,12 |
| 277. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 278. | С10-170 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 701.73 | 1 701.73 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Шмойлов А.А. |  |  |  |  | 2 868.11 |
|  | Раздел 27. Пл.Школьная,13 |
| 279. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 280. | С10-171 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 145.31 | 2 145.31 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 27 |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№70»__________________________________Замотаев В.И. |  |  |  |  | 3 311.69 |
|  | Раздел 28. Ленина,64 |
| 281. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 282. | С10-172 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 838.43 | 6 838.43 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 28 |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№72»__________________________________Богучарова М.В. |  |  |  |  | 8 004.81 |
|  | Раздел 29. Кооперативная,7 |
| 283. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1п подв. | 100 шт. |  | 0.02 | 8 709.93 | 174.20 |
| 283. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 107.530 | 174.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.00 |
| 284. | С10-6 | Кран ф 15 мм | шт |  | 2 | 143.90 | 287.80 |
| 285. | С10-7 | Сгон ф 15 мм | шт |  | 1 | 17.50 | 17.50 |
| 286. | С10-8 | Муфта ф 15 мм | шт |  | 1 | 12.20 | 12.20 |
| 287. | С10-9 | К/гайка ф 15 мм | шт |  | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 288. | С10-10 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 289. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.016 | 1 065.00 | 17.04 |
| 290. | С10-143 | Поверка приборов учета (Акт № 102 от 07.10.2019г.) | шт |  | 1 | 3 022.00 | 3 022.00 |
| 291. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 292. | С10-173 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 5 175.78 | 5 175.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 |  |  |  |  | 9 885.90 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 885.90 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 283) |  |  |  |  | 130.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 283) |  |  |  |  | 9.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 025.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 29 |  |  |  |  | 10 025.70 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 130.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9.15 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 174.20 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 174.20 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 1.62 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.62 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 9 711.70 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 4.47 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№73»__________________________________Климова С.В. |  |  |  |  | 10 030.44 |
|  | Раздел 30. Кооперативная,11 |
| 293. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 294. | С10-160 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 373.71 | 6 373.71 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 30 |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Пятойкина Т.Ф. |  |  |  |  | 7 540.09 |
|  | Раздел 31. Кооперативная,18 |
| 295. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 296. | С10-159 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 8 612.93 | 8 612.93 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№210»__________________________________Мазяркина В.А. |  |  |  |  | 9 779.31 |
|  | Раздел 32. Кооперативная,19 |
| 297. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - 6п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 3 981.07 | 21.50 |
| 297. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 0.187164 | 107.530 | 20.13 |
| 297. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.01782 | 2.92 | 0.05 |
| 297. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.014796 | 58.33 | 0.86 |
| 297. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.002322 | 196.80 | 0.46 |
| 297. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.001188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.70 |
| 298. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - 6п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 18 459.32 | 99.68 |
| 298. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 121.8 | 0.65772 | 122.390 | 80.50 |
| 298. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.72 | 0.025488 | 233.960 | 5.96 |
| 298. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00027 | 559.49 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 298. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000162 | 640.17 | 0.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.04 |
| 298. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4.64 | 0.025056 | 713.61 | 17.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 5.86 |
| 298. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.001188 | 881.33 | 1.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 64.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169.46 |
| 299. | С10-1 | Труба п/п 32 | м |  | 0.5 | 93.30 | 46.65 |
| 300. | С10-2 | Муфта п/п разьемн. 32 н.р. | шт |  | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 301. | С10-3 | Угольник п/п 32х90 | шт |  | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 302. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 303. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.44 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 303. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 303. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 304. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.44 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 304. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 304. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 305. | С10-5 | Кран Маевского, ф 10 мм | шт |  | 1 | 38.90 | 38.90 |
| 306. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 307. | С10-161 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 8 040.54 | 8 040.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 |  |  |  |  | 10 188.84 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 188.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 297, 298, 303, 304) |  |  |  |  | 436.24 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 297, 298, 303, 304) |  |  |  |  | 30.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 656.05 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 32 |  |  |  |  | 10 656.05 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 436.24 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 30.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 575.69 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 5.96 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 581.65 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 5.024884 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.025488 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5.050372 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 9 593.92 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 19.23 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 13.27 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 14.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 2.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Лесько Н.А. |  |  |  |  | 10 674.57 |
|  | Раздел 33. Кооперативная,25 |
| 308. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 4п подв. | 100 шт. |  | 0.02 | 8 709.93 | 174.20 |
| 308. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 107.530 | 174.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.00 |
| 309. | С10-6 | Кран ф 15 мм | шт |  | 2 | 143.90 | 287.80 |
| 310. | С10-7 | Сгон ф 15 мм | шт |  | 1 | 17.50 | 17.50 |
| 311. | С10-8 | Муфта ф 15 мм | шт |  | 1 | 12.20 | 12.20 |
| 312. | С10-9 | К/гайка ф 15 мм | шт |  | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 313. | С10-10 | Резьба ф 15 мм | шт |  | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 314. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.016 | 1 065.00 | 17.04 |
| 315. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 316. | С10-162 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 5 618.34 | 5 618.34 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 |  |  |  |  | 7 306.46 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 306.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 308) |  |  |  |  | 130.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 308) |  |  |  |  | 9.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 446.26 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 33 |  |  |  |  | 7 446.26 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 130.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9.15 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 174.20 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 174.20 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 1.62 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.62 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 7 132.26 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 4.47 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 0.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№71»__________________________________Уютнов А.Н. |  |  |  |  | 7 451.00 |
|  | Раздел 34. Кооперативная,26а |
| 317. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1п подв. | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 317. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 318. | С10-6 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 143.90 | 143.90 |
| 319. | С10-11 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 320. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - 1п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0432 | 3 981.07 | 171.98 |
| 320. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 1.497312 | 107.530 | 161.01 |
| 320. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.14256 | 2.92 | 0.42 |
| 320. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.118368 | 58.33 | 6.90 |
| 320. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.018576 | 196.80 | 3.66 |
| 320. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.009504 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 120.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.52 |
| 321. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - 1п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0432 | 24 350.03 | 1 051.92 |
| 321. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 6.464448 | 122.390 | 791.18 |
| 321. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.35424 | 233.960 | 82.88 |
| 321. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00216 | 559.49 | 1.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.51 |
| 321. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.001296 | 640.17 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.30 |
| 321. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.350784 | 713.61 | 250.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 82.07 |
| 321. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.009504 | 881.33 | 8.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 655.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 51.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 758.69 |
| 322. | С10-12 | Труба п/п 25 мм | м |  | 4 | 65.00 | 260.00 |
| 323. | С10-13 | Муфта п/п комб. 25х25 вн.р. | шт |  | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 324. | С10-14 | Муфта п/п разьемн. 25х15 вн.р. | шт |  | 1 | 139.00 | 139.00 |
| 325. | С10-15 | Уголок п/п 25х90 | шт |  | 3 | 7.00 | 21.00 |
| 326. | С10-4 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 327. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 328. | С10-163 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 507.62 | 6 507.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  | 9 641.49 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 641.49 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 317, 320, 321) |  |  |  |  | 841.63 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 317, 320, 321) |  |  |  |  | 64.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 547.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  | 10 547.70 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 841.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 64.58 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 039.29 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 82.88 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 122.17 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 8.77176 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.35424 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.126 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 8 341.05 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 261.16 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 178.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 28.82 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 1.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 35.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№215»__________________________________Яковлева Е.А. |  |  |  |  | 10 614.12 |
|  | Раздел 35. Кооперативная,27 |
| 329. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - 1п подв. | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.043 | 9 183.34 | 394.88 |
| 329. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 3.6679 | 106.480 | 390.56 |
| 329. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.01376 | 233.960 | 3.22 |
| 329. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.01376 | 314.35 | 4.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 3.22 |
| 329. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.05762 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 295.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 702.03 |
| 330. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - 1п подв. | 100 м трубопровода |  | 0.043 | 7 768.30 | 334.04 |
| 330. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 2.6488 | 122.390 | 324.19 |
| 330. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00258 | 233.960 | 0.60 |
| 330. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00172 | 559.49 | 0.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.40 |
| 330. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00086 | 640.17 | 0.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.20 |
| 330. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.00946 | 881.33 | 8.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 243.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.96 |
| 331. | С10-16 | Труба ПП 110/2м | шт |  | 2 | 235.00 | 470.00 |
| 332. | С10-17 | Труба ПП 110/1м | шт |  | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 333. | С10-18 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 2 | 51.80 | 103.60 |
| 334. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.98 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 334. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 334. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 335. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.98 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 335. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 335. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 336. | С10-19 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 337. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.100 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 337. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 337. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 338. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.100 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 338. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 338. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 339. | С10-20 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 340. | С10-146 | Обслуживание узлов учета по договору № 156 от 13.09.2019г. | шт |  | 1 | 1 166.38 | 1 166.38 |
| 341. | С10-164 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 7 405.66 | 7 405.66 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 |  |  |  |  | 11 045.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 650.80 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 330, 334, 335, 337, 338) |  |  |  |  | 956.18 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 330, 334, 335, 337, 338) |  |  |  |  | 67.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 674.19 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 394.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 329) |  |  |  |  | 295.34 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 329) |  |  |  |  | 11.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 702.03 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 35 |  |  |  |  | 12 376.22 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 251.52 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 79.02 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 664.87 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 3.82 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 668.69 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 14.6767 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 0.01634 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 14.69304 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 9 366.64 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 14.18 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 10.36 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 42.85 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 2.37 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 2.07 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№214»__________________________________Бубнова Г.П. |  |  |  |  | 12 423.51 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 313 081.34 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 752.45 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 24, 63, 129, 139, 162, 164, 252) |  |  |  |  | 1 320.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24, 63, 129, 139, 162, 164, 252) |  |  |  |  | 65.56 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 138.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 303 105.77 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3, 4, 8, 11, 18, 21, 43, 44, 51, 52, 65, 71, 74, 78, 81, 91, 93, 96, 97, 110, 111, 115, 119, 122, 141, 144, 145, 148, 149, 155, 158, 166, 168, 172, 175, 176, 180, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 200, 204, 205, 210, 213, 215, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 236, 240, 246, 283, 297, 298, 303, 304, 308, 317, 320, 321, 330, 334, 335, 337, 338) |  |  |  |  | 27 613.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3, 4, 8, 11, 18, 21, 43, 44, 51, 52, 65, 71, 74, 78, 81, 91, 93, 96, 97, 110, 111, 115, 119, 122, 141, 144, 145, 148, 149, 155, 158, 166, 168, 172, 175, 176, 180, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 200, 204, 205, 210, 213, 215, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 236, 240, 246, 283, 297, 298, 303, 304, 308, 317, 320, 321, 330, 334, 335, 337, 338) |  |  |  |  | 1 942.50 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 332 661.87 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 223.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10, 39, 80, 114, 131, 212, 269, 329) |  |  |  |  | 5 098.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10, 39, 80, 114, 131, 212, 269, 329) |  |  |  |  | 203.95 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 525.94 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 349 326.69 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 34 033.34 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 212.01 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 43 863.95 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 1 513.73 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 45 377.68 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 386.81588 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 6.67198 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 393.48786 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 262 516.56 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 6 700.81 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  | 5 187.08 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  | 0.03424 | 1 165.30 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  | 0.03 | 66.36 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  | 0.2 | 1 037.42 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 351 595.75 |

Директор ООО «Домоуправление 36»                                   Н.В. Авдюшкина